## Munka1
1.11. Mobil (kórtermi) röntgen felvételi berendezés
KATEGÓRIA | GYÁRTÓ | TÍPUS | KITERJESZTÉS MEGJEGYZÉS | CSŐFESZ | CSŐÁRAM | OSSKI SZAKV. | MINŐSÍTÉS SZÁMA | NYILV. IG. SZÁMA
1.11. | GE | VMX |  | 40-110 kV | 64 mAs | 2124/94. | 3531-5/94
1.11. | GE | AMX-4 |  | 40-110 kV | 64 mAs | 2124/94. | 3531-9/94
1.11. | GE | VMX Plus |  | 45-125 kV | 50-175 mA | 4302-1/97. | 159-46/97.
1.11. | GE | MPX+ |  | 40-115 kV | 5-100 mA | 1577/2006 |  | 96-63/2006
1.11. | GE | TMX |  | 40-125 kV | 50-250 mA | 1034/2006 |  | 96-39/2006
1.11. | GE | TMX+ |  | 40-125 kV | 50-300mA | 1034/2006 |  | 96-39/2006
1.11. | GE | Optima XR220amx |  | 50-125 kV | 0,2-630 mA | 1342-2/2012 |  | KEF-9311-2/2012
1.11. | Carestream Health Inc. | DRX-Revolution |  | 40-150 kV | 100-400 mA | 3111-2/2012 |  | KEF-18215-2/2012
1.11. | Technix S.p.A (GE) | TMX R+ |  | 40-125 kV | 50-300 mA | 2047-2/2011. |  | KEF-3048-2/2011.
1.11. | Technix S.p.A (GE) | TMS | OSSKI szakv nélkül | 125 kV | 250 mAs |  |  | 4580-2/2007
1.11. | SIEMENS | POLYMOBIL II |  | 40-100 kV | 25-40 mA | 3171/90. | 15346/90
1.11. | SIEMENS | NANODOR 2 |  | 90 kV | 20 mA | 2002/92. | 15321/92
1.11. | SIEMENS | MOBILETTE B |  | 40-125 kV | 0,5-100 mAs | 2879-2/94. | 4053-3/95
1.11. | SIEMENS | SIREMOBIL 2000 |  | 110 kV | 20 mA | 2879-1/94. | 4053-5/95.
1.11. | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS |  | 40-125 kV 40-100 kV | 250 mA 25-40 mA | 2041-1/2006 |  | 96-77/2006
1.11. | SIEMENS | POLYMOBIL III. |  | 40-125 kV 40-100 kV | 250 mA 25-40 mA | 2041-1/2006 |  | 96-77/2006
1.11. | SIEMENS | Mobilett XP Digital | 30 kW | 40-133 kV | 0,32-360 mAs | 382/2007 |  | 1686-5/2007
1.11. | SIEMENS | Mobilett XP | 30 kW | 40-133 kV | 0,32-360 mAs | 382/2007 |  | 1686-1/2007
1.11. | SIEMENS | Mobilett XP CR | foszforlemez kiolvasó | 40-133 kV | 0,32-360 mAs | 382/2007 |  | 1686-2/2007
1.11. | SIEMENS | Mobilett XP Eco | 20 kW | 40-125 kV | 0,5-125 mAs | 382/2007 |  | 1686-4/2007
1.11. | SIEMENS | Mobilett XP Hybrid | 30 kW | 40-133 kV | 0,32-360 mAs | 382/2007 |  | 1686-3/2007
1.11. | SIEMENS | Mobilett Mira |  | 40-133 kV | 0,32-360 mAs | 1373-2/2012 |  | KEF-9755-2/2012
1.11. | PHILIPS | PRACTIX |  | 100 kV | 25 mA | 3022/93. | 329/94
1.11. | PHILIPS | PRACTIX 100 PLUS |  | 40-120 kV | 130 mA | 1887-1/99. | 49-39/99.
1.11. | PHILIPS | Practix 160 |  | 40-125 kV | 0,2-160 mAs | 2522-1/2006 |  | 629-2/2007
1.11. | PHILIPS | PRACTIX 21 |  | 50-100 kVp | 20 mA | 1019/98.
1.11. | PHILIPS | PRACTIX 30 |  | 105 kV | 20 mA | 2993/93.
1.11. | PHILIPS | PRACTIX 33 PLUS |  | 40-110 kV | 30-75 mA | 1793/2006 |  | 627-2/2007
1.11. | PHILIPS | PRACTIX 400 |  | 125 kV | 400 mA | 1280-3/2008 |  | 4936-2/2008
1.11. | PHILIPS | PRACTIX Convenio |  | 40-125 kV | 30-300 mA | 451/2007 |  | 1770-1/2007
1.11. | PHILIPS | Practix 360 |  | 40-125 kV | 50-300 mA | 2531-2/2011 |  | KEF-4780-2/2011
1.11. | MEDICOR | MEDIROLL 1 |  | 125 kV | 100 mA | 3498/89. | 15442/89
1.11. | MEDICOR | MEDIROLL 15 HF |  | 40-120 KV | 250 mA | 3464-1/97.
1.11. | MEDICOR | MEDIROLL 22 HF |  | 40-120 KV | 350 mA | 3464-2/97.
1.11. | MEDICOR | MEDIROLL 30 HF |  | 40-120 kV | 500 mA | 3464-3/97.
1.11. | MEDICOR | MEDIROLL HF 10 |  | 40-120 kV | 165 mA | 3464/97 | 159-22/97.
1.11. | BMI-SMAM | Joker 30R | 30kW | 40-125 kV | 50-400mA | 462-2/2007 |  | 3186/1/2007
1.11. | BMI-SMAM | Joker 40R | 40kW | 40-125 kV | 50-500mA | 462-2/2007 |  | 3186/2/2007
1.11. | BMI-SMAM | Jolly 4S | 4 kW | 40-110 kV | 25-80mA | 462-1/2007 |  | 3187/1/2007
1.11. | BMI-SMAM | Jolly 15R | 15 kW | 40-125 kV | 25-200mA | 462-1/2007 |  | 3187/2/2007
1.11. | BMI-SMAM | Jolly 30R | 30 kW | 40-125 kV | 25-300mA | 462-1/2007 |  | 3187/3/2007
1.11. | SMAM S.r.l. | Roller 4 |  | 40-110 kV | 0,5-200 mAs | 2964-2/2011 |  | KEF-925-3/2012
1.11. | SMAM S.r.l. | Roller 30 | 30 kW | 40-125 kV | 50-400 mA | 835-2/2011 |  | 3457-2/2011
1.11. | IMD | Basic 100-15 |  | 40-125 kV | 60-375 mA | 204/2007 |  | 1825-1/2007
1.11. | IMD | Basic 100-30 |  | 40-125 kV | 60-425 mA | 204/2007 |  | 1825-1/2007
1.11. | IMD | Basic 4003 |  | 40-110 kV | 70 mA | 205/2007 |  | 1826-1/2007
1.11. | IMD | Basic 4006 |  | 40-120 kV | 150 mA | 205/2007 |  | 1826-1/2007
1.11. | IMD | Compact 100-15 |  | 40-120 kV | 60-375 mA | 202/2007 |  | 1823-1/2007
1.11. | IMD | Compact 100-30 |  | 40-120 kV | 60-425 mA | 202/2007 |  | 1823-1/2007
1.11. | IMD | Compact 4003 |  | 40-110 kV | 70 mA | 203/2007 |  | 1824-1/2007
1.11. | IMD | Compact 4006 |  | 40-120 kV | 150 mA | 203/2007 |  | 1824-1/2007
1.11. | APELEM | SAXO |  | 38-100 kV | 8-15 mA 30-80 mA | 1518/2006
1.11. | APELEM | NEMAUSUS |  | 40-110 kV | 0,8-400 mA | 2531/96. | 3758/96.
1.11. | VILLA | OREL KX-1 |  | 40-110 kV | 50-90 mA | 2739/96. | 4460/96.
1.11. | VILLA | OREL KX-I/30 | OSSKI szakv nélkül | 125 kV | 300 mA |  |  | 4579-2/2007
1.11. | DYNARD | PHANTOM |  | 50-100 kV | 12,5 mA | 2056-1/96. | 1207/96.
1.11. | DYNARD | HF-110 A |  | 50-100 kV | 15-25 mA | 1694/95. | 4960/95.
1.11. | SMAM | EASY MOBIL M32 |  | 125 kV | 500 mA | 1710/2003 | 96-35/2003
1.11. | TECHNO SMAM | AR 5, AR 12 Mobildrive |  | 35-120 kV | 25-200 mA | 2398/94.
1.11. | SEDECAL | SM-20HF-B-D-C |  | 40-125 kV | 10-320 mA | 31-2/2014 |  | KEF-2131-2/2014
1.11. | Innomed Medical Zrt. | TOP-X 100 MS |  | 40-150 kV | 0,5-630 mAs | 81-2/2014 |  | KEF-3650-2/2014
1.11. | SHIMADZU | MU 125 P |  | 125 kV | 160 mA | 3517/97. | 159-37/97.
1.11. | GILARDONI | CALEIDON |  | 30 - 110 kV | 30 - 80 mA | 2448/96. | 3803/96.
1.11. | Agfa | DX-D 100 |  | 40-150 kV | 0,1-500 mA | 2663-2/2013 |  | KEF-17374-4/2013
1.11. | AJEX | AJEX 160H |  | 50-100 kV |  | 1332/2006 |  | 3390/3/2007
1.11. | NIC | HiRay 100 Porta 1030A |  | 100 kV | 30 mA | 2800/2002
1.11. | TOSHIBA | KCD-10M-7 |  | 40-100 kV | 4 mAs | 2865-6/94. | 2873-6/95
1.11. | RADIOLOGIA S.A. | Digital Transportix |  | 40-150 kV | 10-500 mA | 1772-2/2012 |  | KEF-10061-2/2012