## Munka1
1.14. CT berendezés
KATEGÓRIA | GYÁRTÓ | TÍPUS | KITERJESZTÉS MEGJEGYZÉS | CSŐFESZ | CSŐÁRAM | OSSKI SZAKV. | MINŐSÍTÉS SZÁMA | NYILV. IG. SZÁMA
1.14. | GE | GE 9000 |  | 120 kV | 400 mA | 2690/96. | 159-7/97.
1.14. | GE | GE 9800 Highlight |  | 140 kV | 300 mA | 1994/92. | 15340/92
1.14. | GE | Hi Speed CT/e Plus |  | 140 kV | 160 mA | 3602/2000 | 127-17/2001
1.14. | GE | Hi Speed DX/i Plus |  | 80;120;140 kV | 60-200 mA | 1837/99. | 49-35/99.
1.14. | GE | Hi Speed FX/i Plus |  | 80;120;140 kV | 60- 250 mA | 3501/2000 | 209-50/2000
1.14. | GE | Hi Speed NX/i Pro |  | 140 kV | 440 mA | 3596/2002 | 18-82/2002
1.14. | GE | Light Speed Ultra |  | 140 kV | 400 mA | 3280/2003 |  | 96-20/2004
1.14. | GE | Lightspeed 16 |  | 40-140 kV | 5-440 mA | 1981/2004 |  | x
1.14. | GE | CT/e Dual |  | 140 kV | 200 mA | 2944/2003 | 96-57/2003
1.14. | GE | LightSpeed V(olume)CT | 64 szeletes | 80;100;120; 140 kV |  | 771-1-1/2009. |  | 2949-2/2009.
1.14. | GE | LightSpeed VCT XT CT | 64 szeletes | 80;100;120; 140 kV |  | 771-1-2/2009. |  | 2947-2/2009.
1.14. | GE | LightSpeed VCT Select | 32 szeletes | 80;100;120; 140 kV | 10-800 mA | 1662-2/2009. |  | 5758-2/2009.
1.14. | GE | Prosped VX |  | 80-120 kV | 750 mAs | 2106/94. | 3769-2/94
1.14. | GE | SYTEC 3000 Plus |  | 120 kV | 40-160 mA | 2780/94. | 3531-10/94
1.14. | GE | SYTEC 3000 |  | 120 kV | 160 mA | 1632/92. | 15124/92
1.14. | GE | Discovery CT750 HD |  | 80, 100, 120, 140 kV | 10-835 mA | 3225-2/2012 |  | KEF-18496-2/2012
1.14. | GE | Optima CT660 |  | 80, 100, 120, 140 kV | 10-600 mA | 2668-3/2013 |  | KEF-20700-2/2013
1.14. | GE | Optima CT580 |  | 80, 100, 120, 140 kV | 10-440 mA | 2668-2/2013 |  | KEF-20701-2/2013
1.14. | GE | Revolution EVO | helikális, axiális | 80, 100, 120, 140 kV | 10-600 mA | 2915-3/2014 |  | KEF-27428-2/2014
1.14. | GE | Revolution Discovery | helikális, axiális | 80, 100, 120, 140 kV | 10-835 mA | 2915-2/2014 |  | KEF-27426-2/2014
1.14. | GE Yokogawa | BrightSpeed Edge | 6 szeletes | 80; 100; 120; 140 kV | 10-440 mA | 415/2007 |  | 1823-2/2007
1.14. | GE Yokogawa | BrightSpeed Elite | 16 szeletes | 80; 100; 120; 140 kV | 10-440 mA | 415/2007 |  | 1823-3/2007
1.14. | GE Yokogawa | BrightSpeed Excel | 4 szeletes | 80; 100; 120; 140 kV | 10-440 mA | 415/2007 |  | 1823-1/2007
1.14. | GE Hangwei Medical Systems CO., Ltd. (Kína) | BrightSpeed Elite Select (BrightSpeed 16) | 16 szeletes | 80; 100; 120; 140 kV | 10-350 mA | 1022-1/2009. |  | 3736-2/2009.
1.14. | GE Hangwei Medical Systems CO., Ltd. (Kína) | Optima CT540 |  | 80; 100; 120; 140 kV | 10-440 mA | 1332-2/2014 |  | KEF-14103-2/2014
1.14. | GE Hangwei Medical Systems CO., Ltd. (Kína) | Optima CT520 |  | 80; 100; 120; 140 kV | 10-350 mA | 1139-2/2014 |  | KEF-10511-2/2014
1.14. | SIEMENS | SOMATOM ESPRIT+ |  | 130 kV | 180 mA | 2250/2002 | 18-28/2002
1.14. | SIEMENS | SOMATOM AR. SP. |  | 110;130 kV | 50-100 mA | 3559/97. | 159-38/97.**
1.14. | SIEMENS | SOMATOM ART |  | 130 kV | 100 mA | 2057/94. | 2052-3/94
1.14. | SIEMENS | SOMATOM BALANCE |  | 130kV | 180 mA | 2504/2000 | 209-23/2000
1.14. | SIEMENS | SOMATOM DEFINITION | 2 rtg csővel működő, 64 szeletes spirál | 80, 100, 120, 140 kV | 20-666 mA | 328-3/2007 |  | 1571-1/2007
1.14. | SIEMENS | SOMATOM DEFINITION AS | 40 és 64 szeletes egésztest spirál | 80, 100, 120, 140 kV | 20-666 mA | 1395-1/2/2008 |  | 5082-2/2008
1.14. | SIEMENS | SOMATOM DEFINITION AS + | 128 szeletes egésztest spirál | 80, 100, 120, 140 kV | 20-666 mA | 1395-1/1/2008 |  | 5083-2/2008
1.14. | SIEMENS | Somatom Definition AS 20 Open | 20 szeletes egésztest spirál | 70;80;10;120;140; kV | 20-666 mA | 2827-2/2011 |  | KEF-807-1/2012
1.14. | SIEMENS | SOMATOM DEFINITION Flash | 2x128 szeletes egésztest spirál | 80, 100, 120, 140 kV | 20-1600 mA | 2402-2/2010. |  | 9101-2/2010.
1.14. | SIEMENS | SOMATOM DRG (Varian GS 2030) |  | 125 kV | 1050 mAs | 1364/95. | 4457/95
1.14. | SIEMENS | SOMATOM DR-H, DR-H2,DR-G, CR |  | 125 kV |  | 3236/89. | 15332/89
1.14. | SIEMENS | SOMATOM EMOTION |  | 130kV | 240 mA | 2195/99 | 209-11/2000
1.14. | SIEMENS | SOMATOM EMOTION 6 | 6 szeletes egésztest spirál | 80, 110, 130 kV | 20-240 mA | 118-2/2010. |  | 1101-2/2010.
1.14. | SIEMENS | SOMATOM EMOTION 16 |  | 80-130 kV | 20-345 mA | 3153/2005 |  | 96-70/2005
1.14. | SIEMENS | SOMATOM EMOTION DUO |  | 130 kV | 240 mA | 2193/2002 | 18-27/2002
1.14. | SIEMENS | SOMATOM PLUS 4B |  | 80;120;140 kV | 1-320 mA | 2252/96. | 2252/96.
1.14. | SIEMENS | SOMATOM PLUS POWER |  | 80/120/140 kV | 43-420 nnmA | 2814/96. | 2284/96.
1.14. | SIEMENS | SOMATOM PLUS S-40 |  | 70-140 kV | 1-320 mA | 2720/94. | 825/95
1.14. | SIEMENS | SOMATOM Sensation 10 |  | 80-140 kV | 28-500 Ma | 1761/2004 |  | 96-44/2004
1.14. | SIEMENS | SOMATOM Sensation 4 |  | 140 kV | 500 mA | 1455/2003 | 96-22/2003
1.14. | SIEMENS | SOMATOM Sensation Cardiac |  | 80-140 kV | 28-500mA | 2966-1/2004 |  | 96-68/2004
1.14. | SIEMENS | SOMATOM Sensation 16 |  | 80-140 kV | 28-500 mA | 2966-1/2004 |  | 96-68/2004
1.14. | SIEMENS | SOMATOM Sensation 40 |  | 80-140 kV | 28-665 mA | 1083/2007 |  | 3250-1/2007
1.14. | SIEMENS | SOMATOM Sensation 64 |  | 80-140 kV | 28-665 mA | 1354/2007 |  | 3753-2/2007
1.14. | SIEMENS | SOMATOM Perspective |  | 80/110/130 kV | 20-345 mA | 2259-2/2012 |  | KEF-12232-2/2012
1.14. | SIEMENS | SOMATOM Definition Edge |  | 80/100/120/ 140 kV | 20-800 mA | 1315-2/2013 |  | KEF-10808-2/2013
1.14. | SIEMENS | SOMATOM Scope Power |  | 80/100/130 kV | 20-345 mA | 2916-2/2014 |  | KEF-25245-2/2014
1.14. | PHILIPS | TOMASCAN LX CT-WS-811 |  | 130 kV | 350 mA | 2349/92. | 1004/93
1.14. | PHILIPS | TOMOSCAN AV-pf |  | 100; 120; 130; kV | 25 - 200 mA | 1714/99. | 49-24/99.
1.14. | PHILIPS | TOMOSCAN SR 4000 |  | 120 kV | 200 mA | 2365/96. | 2713/96.
1.14. | PHILIPS | TOMOSCAN EG-AC |  | 130kV | 50 mA | 2779/2000 | 209-25/2000
1.14. | PHILIPS | TOMOSCAN AV P 1 |  | 120 kV | 50-200mA | 3096-2/98/2003 | 96-28/2004
1.14. | PHILIPS | MX 8000 DUAL EXP |  | 140 kV | 300 mA | 1395/2003 | 96-14/2003
1.14. | PHILIPS | MX 16 |  | 90,120,140 kV | 30-420 mA | 2466-2/2012 |  | KEF-13524-2/2012
1.14. | PHILIPS | CT AURA |  | 140 kV | 180 mA | 2358/2002 | 18-42/2002
1.14. | PHILIPS | CT Secura | spirál CT | 140 kV | 5-300mA | 2712/2004 |  | 96-56/2004
1.14. | PHILIPS | Brilliance 64 | 64 szeletes | 80, 120, 140 kV | 40 mA(120 kV) a folyamatos. hőleadás max. | 1749-1/2008 |  | 6485-2/2008
1.14. | PHILIPS | Brilliance 6,10,16 |  | 90-140 kV | 20-500 mA | 2961/2004 |  | 96-72/2004
1.14. | PHILIPS | Brilliance iCT | 128 szeletes egésztest spirál | 80-140 kV | 10-1000 mA | 2263-2/2009. |  | 514-2/2010.
1.14. | PHILIPS | Ingenuity Core |  | 80; 100; 120; 140 kV | 20-665 mA | 2663-2/2013 |  | KEF-17712-2/2013
1.14. | PHILIPS (Clevaland, USA) | Brilliance Big Bore | 16 szeletes egésztest spirál | 90, 120, 140 kV | 20-500 mA | 2112-2/2011. |  | KEF-3527-2/2011.
1.14. | PHILIPS and Neusoft Medical Systems Co. Kína | MX 6000 Dual |  | 80, 100, 120, 140 kV | 30-300 mA | 92-2/2007 |  | 1771-1/2007
1.14. | MEDICOR | MEDECT-18 |  | 140 kV | 50 mA | *338/85-86.
1.14. | THOSIBA | Aquilion |  | 80-135 kV | 50-500 mA | 3120/2004 |  | 96-75/2004
1.14. | THOSIBA | ASTEION VF |  | 135 kV | 300 mA | 1319/2000 | 127-37/2001
1.14. | THOSIBA | XPRESS/GX |  | 120; 130 kV | 350 mA | 2135/98. | 49-15/98.
1.14. | THOSIBA | XVISION/EX |  | 130kV | 150 mA | 2223/99 | 209-10/2000
1.14. | THOSIBA | Aquilion LB |  | 80; 100; 120; 135 kV | 10-600 mA | 2701-2/2013 |  | KEF-18877-2/2013
1.14. | THOSIBA | Aquilion CXL |  | 80; 100; 120; 135 kV | 10-500 mA | 2701-3/2013 |  | KEF-18878-2/2013
1.14. | THOSIBA | Aquilion Prime |  | 80; 100; 120; 135 kV | 10-600 mA | 1530-2/2014 |  | KEF-23243-2/2014
1.14. | HITACHI | CT-W 1000 MR |  | 130 kV | 350 mA | 2736/93. | 1444/93
1.14. | HITACHI | CT-W 2000 PRATICO FR |  |  | 200 mA | 1957/2001 | 127-54/2001
1.14. | HITACHI | CT-W 2000 RADIX |  | 100-130 kV | 50-350 mA | 3761/97. | 159-32/97.
1.14. | HITACHI | CT-W 550 |  | 120 kV | 200 mA | 2083/92. | 2625/93
1.14. | HITACHI | Presto |  | 100; 120;130 kV | 25-350 mA | 3198-1/2004 |  | 96-3/2005
1.14. | HITACHI | PRONTO VE |  | 130kV | 225 mA | 2646/2002 | 18-45/2002
1.14. | HITACHI | ECLOS | 16 szeletes spirál | 100,120,130 kV | 10-350 mA | 26663-2/2007 |  | 6695-2/2007
1.14. | ELSCINT | EXEL 1800 |  | 140 kV | 200 mA | 2267/91.
1.14. | ELSCINT | EXEL 2400 Elitte |  | 140 kV | 200 mA | 3149/93.
1.14. | ELSCINT | TWIN FLASH |  | 90,100,110, 120,130,140 kV | 300 mA | 2376/98. | 49-22/98.
1.14. | PICKER | 1200 SX EXPERT |  | 140 kV | 200 mA | 2383/91. | 15200/91
1.14. | PICKER | PICKER IQ FAST |  | 130 kV | 105 mA | 2529/91. | 15247/91
1.14. | PICKER | PQ 2000 |  | 140 kV | 200 mA | 2621/93. | 1775/93
1.14. | PICKER | PQ 5000 |  | 80 - 140; kV |  | 2560/96. | 159-2/97.
1.14. | SHIMADZU | SCT-3000 TE/F |  | 120 kV | 800 mAs | 2800/90. | 15202/90