## Munka1
1.4. Röntgengenerátor (átvilágító és felvételi)
KATE-GÓRIA | GYÁRTÓ | TÍPUS | KITERJESZTÉS MEGJEGYZÉS | CSŐFESZ | CSŐÁRAM | OSSKI SZAKV. | MINŐSÍTÉS SZÁMA | NYILV. IG. SZÁMA
1.4. | GE | LEGEND |  | 150 kV | 0,5-3 mA | 1720-1/2002 | 18-47/2002
1.4. | GE | MPS 50/RF |  | 125 kV | 10-640 mA | 1092/2003
1.4. | SIEMENS | POLYMAT 50 |  | 150kV | 800 mAs | 1140/1/95. | 4053-6/95.
1.4. | SIEMENS | POLYMAT 50,70 |  | 150 kV | 560 mAs | 1140/2/95. | 4053-7/95
1.4. | SIEMENS | POLYPHOS 50 |  | 125 kV | 400 mA | 1596/95. | 5317/95.
1.4. | PHILIPS | EasyDiagnost Eleva |  | 40-150 kV | 0,5-600 mAs | 2522-3/2006 |  | 626-2/2007
1.4. | PHILIPS | Super 100 V, UV-4, (BK-7/2) |  | 150 kV | 300 mA | 2541/93. | 1059/93
1.4. | PHILIPS | MEDIO 5A CP-H |  | 110-150 kV | 1-850 mAs | 2265-1/98. | 49-13/2/98.
1.4. | PHILIPS | MEDIO STANDARD 50 |  | 50-125 kV |  | 2363/94. | 1756/95
1.4. | MEDICOR | EMERIX | 6P | 40-125 kV | 25-800 mA | 2032/97. | 159-6/97.
1.4. | MEDICOR | EMERIX | HF | 40-125 kV | 3-400 mA | 1434/95. | 4156/95.
1.4. | MEDICOR | EMERIX | HF PLUS | 150 kV | 0,5-3 mA | 2984-1/2003ta | 96-58/2003
1.4. | INNOMED | TOP-X 100NR | 350 HF | 40-150 kV | 10-300mA | 928-2/2007 |  | 3296-1/2007
|  |  | 450 HF | 40-150 kV | 10-400mA |  |  | 3298-1/2007
|  |  | 550HF | 40-150 kV | 10-500 mA |  |  | 3299-1/2007
|  |  | 650 HF | 40-150 kV | 10-600 mA |  |  | 3300-1/2007
|  |  | 850 HF | 40-150 kV | 10-800 mA |  |  | 3301-1/2007
1.4. | INNOMED | TOP-X 100NR | 325 HF | 40-125 kV | 10-300mA | 928-1/2007 |  | 3302-1/2007
|  |  | 425 HF | 40-125 kV | 10-400mA |  |  | 3301-1/2007
|  |  | 525 HF | 40-125 kV | 10-500 mA |  |  | 3304-1/2007
|  |  | 625 HF | 40-125 kV | 10-600 mA |  |  | 3305-1/2007
|  |  | 825 HF | 40-125 kV | 10-800 mA |  |  | 3306-1/2007
1.4. | INNOMED | TOP X | 350 HF | 40-150 kV | 300 mA | 1701/95.
|  |  | 3450 HF | 40-150 kV | 400 mA | 1701/95.
|  |  | 550 HF | 40-150 kV | 500 mA | 1701/95.
|  |  | 650 HF, 1050 HF, PC-X | 150 kV | 600 mA, 1000 mA | 2994/93. | 2661/94
|  |  | 850 HF | 40-150kV | 10-800 mA | 2054/2004 |  | 96-51/2004
1.4. | CPI | OPERA G | G500 | 40-150kV | 10-630mA | 789-2/2007 |  | 3427-1/2007
1.4. | CPI |  | G650 | 40-150kV | 10-800mA |  |  | 3582-1/2007
1.4. | CPI |  | G800 | 40-150 kV | 10-1000mA |  |  | 3583-1/2007
1.4. | CPI | BRG-100R | 50 kW | 40-150 kV | 10-630 mA | 392/2007 |  | 1659-1/2007
1.4. | CPI | BRG-100R |  | 40-150 kV | 10-630 mA | 392/2007 |  | 1659-1/2007
1.4. | ODEL S. p. a. | PROGRAM 50 HF |  | 50-120 kV | 0,5-2 mA | 2970/93.
1.4. | ODEL S. p. a. | ODEL ENDEAVOUR | 65 kW | 40-150 kV | 600 mA-ig | 2672/2004 |  | 96-54/2004
1.4. | 7X Orvoselektronika Kft | 7X PRO 100 HF család | HF 632; HF 640; HF 650; HF 665; HF 680 | 40-150 kV |  | 1152/2005 | 96-6/2005
1.4. | Listem Corp. | REX | 525RF | 40-125 kV | 300 mA | 861-2/2007 |  | 5770-9/2007
|  |  | 650R | 40-150 kV | 400 mA |  |  | 5770-2/2007
|  |  | 550R | 40-150 kV | 300 mA |  |  | 5770-3/2007
|  |  | 525R | 40-125 kV | 500 mA |  |  | 5770-4/2007
|  |  | 325R | 40-125 kV | 200 mA |  |  | 5770-5/2007
|  |  | 850 RF | 40-150 kV | 800 mA |  |  | 5770-6/2007
|  |  | 650 RF | 40-150 kV | 600 mA |  |  | 5770-7/2007
|  |  | 550RF | 40-150 kV | 500 mA |  |  | 5770-8/2007
1.4. | Quantum Medical Imaging | Odyssey | QG 65 | 40-150 kV | 65 kW | 892-2/2007 |  | 6290-2/2007
1.4. | Quantum Medical Imaging | Odyssey | QG-80 | 40-150 kV | 80 kW | 892-2/2007 |  | 6291-2/2007
1.4. | 7X ORVOSTECHNIKAI | 7X PRO | 100 HF, 350 HF, 650 HF, 1050 HF | 40-150 kV | 40-500 mA | 1152/2005 | 96-6/2005
1.4. | 7X ORVOSTECHNIKAI | 7X SUPER | 350 HF, 650 HF, 1050 HF | 40-150 kV | 40-500 mA | 3154/93. | 2255/95.
1.4. | BENETT | HFQ 6050 |  | 50-150 kV | 10-500 mA | 2066/94. | 2052-2/94
1.4. | BENETT | HFQ 8000 Plus |  | 40-125 kV | 25-300 mA | 2535/94. | 2788-2/95
1.4. | OREL | OREL X-850/100 |  | 150 kV | 0,5-6 mA | 1284-3/2001 | 18-16/2002
1.4. | OREL | OREL X-1050 |  | 30-150 kV |  | 2787/93. | 2790/93
1.4. | OREL | OREL X-650, X-1050 |  | 150 kV |  | 2329-3/94.
1.4. | OREL | OREL X-650/100 |  | 40-150 kV | 25-630 mA | 1284-1/01 | 127-43/2001
1.4. | VILLA | Genius 5001 |  | 125 kV | 500 mA | 2421/94.
1.4. | TOSHIBA | KXO-60G |  | 40-150 kV | 0,5 - 630 mA | 2063/96. | 3299-2/96
1.4. | SEDECAL | SEDECAL BRG-R SHF-535 |  | 40-150 kV | 10-500 mA | 1463/2003. | 96-15/2003
1.4. | HANS PAUSCH/TOSHIBA | Combi Elevator | KXO-50 HF | 20-150 kV | 10-640 mA | 2865-2/94. | 2873-3/95
1.4. | MUTHMANN | Editor MP 400,500,600,800 |  | 40-150 kV | 10-1000 mA | 2534/94. | 4225/94
1.4. | GMM | MGR 50 HF |  | 50-150 kV | 10-500 mA | 2066/94. | 2052/94
1.4. | SWISSRAY | GEN-X-2000 |  | 40-150 kV | 25-640 mA | 2256/94.
1.4. | GMM SPA | OPERA T90ce-T90cex
1.4. | Starmed International Medical Systems GmbH. | POWERRAY 1T30 | Berendezés:STAR-MEDPRO DR set (Ches) | 40-150 kV | 30 kW | 349-1/2010. |  | 1731-2/2010.