## Munka1
1.5. Felvételi/rétegfelvételi rröntgenberendezés
KATE-GÓRIA | GYÁRTÓ | TÍPUS | KITERJESZTÉS MEGJEGYZÉS | CSŐFESZ | CSŐÁRAM | OSSKI SZAKV. | MINŐSÍTÉS SZÁMA | NYILV. IG. SZÁMA
1.5. | GE | Compax 40 |  | 50-125 kV | 250 mA | 2124/94. | 3531-4/94
1.5. | GE | Compax 400 |  | 50-125 kV | 250 mA | 2124/94. | 3531-3/94
1.5. | GE | Compax 400T |  | 50-125 kV | 250 mA | 2124/94. | 3531-2/94
1.5. | GE | Advantix SFX II |  | 60-120 kV | 125-250 mA | 2124/94. | 3531/94
1.5. | GE | PROTEUS XR/a |  | 40-150 kV | 630 mA | 1344/2001 | 127-40/2001
1.5. | GE | LEGEND |  |  |  | 1720-4/2002 | 18-52/2002
1.5. | GE | Revolution XR/d wall stand |  | 40-150kV | 1000 mA | 3702-2/2003 |  | 96-31/2004
1.5. | GE | Proteus XR/e | felvételi rtg. rendszer | 150 kV |  | 3098/2004 |  | 96-76/2004
1.5. | GE | Proteus XR/i |  | 40-125 kV | 10-400 mA | 1033/2006 |  | 96-47/2006
1.5. | GE | BRX | rtgcső-receptor fix karon | 40-125 kV | 10-400 mA | 1035/2006 |  | 96-46/2006
1.5. | GE | Defínium 6000 | digitális | 40-150 kV | 0.25-630 mA | 1615-3/2009 |  | 5497-2/2009
1.5. | GE | Defínium 5000 | digitális | 40-150 kV | 10-650 mA | 1615-2/2009 |  | 5495-2/2009
1.5. | GE | Brivo DR-F | digitális | 40-150 kV | 10-630 mA | 410-2/2010 |  | 1948-2/2010
1.5. | GE Hualun Med.Syst.(Kína) | Discovery XR 656 | digitális | 40-150 kV | 500 mA | 2531-2/2012 |  | KEF-16295-2/2012
1.5. | SIEMENS | Axiom Aristos TX | Digitális | 40-150 kV | 0,5-500m As | 2491-1/2006 |  | 6152-2/2007
1.5. | SIEMENS | Axiom Aristos VX | Digitális | 40-150 kV | 0,5-500m As | 2491-2/2007 |  | 6153-2/2007
1.5. | SIEMENS | Axiom Aristos VX Plus | Digitális | 40-150 kV | 0,5-500m As | 2491-3/2007 |  | 6154-2/2007
1.5. | SIEMENS | Axiom Aristos FX Plus | Digitális | 40-150kV | 0,5-500 mAs | 328-1/2007 |  | 1568-1/2007
1.5. | SIEMENS | Axiom Multix MP | Digitális | 40-150kV | 0,5-800 mAs | 1351-2/2010 |  | 3525-2/2010
1.5. | SIEMENS | Axiom Vertix MD Trauma | Digitális | 40-150kV | 0,5-500 mAs | 380-2/2011. |  | 1606-2/2011.
1.5. | SIEMENS | Ysio | Digitális | 40-150 kV | 1-1000 mAs | 106-2/2010. |  | 1100-2/2010.
1.5. | SIEMENS | Vertix UM |  | 150kV | 500mA | 2455/2000 | 209-20/2000
1.5. | SIEMENS | ICONOS R200 |  | 150kV | 0,63-800 mAs | 1318/2001 | 127-50/2001
1.5. | SIEMENS | Multix Swing |  | 40-133kV |  | 2743/207 |  | 6645-2/2007
1.5. | SIEMENS | Multix MT |  | 40-150 kV | 0,5-800 mAs | 2963-1/2004 | 96-62/2004
1.5. | SIEMENS | Multix Pro |  | 40-150 kV | 0,5-800 mAs | 2518-2/2006 |  | 96-87/2006
1.5. | SIEMENS | Multix Top |  | 40-150 kV | 0,5-800 mAs | 2518-2/2006 |  | 96-87/2006
1.5. | SIEMENS | Multix Fusion | Digitális | 40-150 kV | 0,5-800 mAs | 1519-3/2012 |  | KEF-10594-2/2012
1.5. | SIEMENS Shanghai Medical Equipment | Multix Select DR | Digitális | 40-133 kV | 0,5-800 mAs | 1248-2/2012 |  | KEF-8473-2/2012
1.5. | PHILIPS | Philips Essenta | Digitális | 150 kV | 30-65-80 kW | 1280-2/2008 |  | 4937-2/2008
1.5. | PHILIPS | TRAUMA DIAGNOST |  | 150kV | 650mA | 2780/2000 | 209-29/2000
1.5. | PHILIPS | Trauma Diagnost 2 |  | 150 kV |  | 2400/94.
1.5. | PHILIPS | TS-20 |  | 125 kV | 300 mA | 1853/95. | 1052/96.
1.5. | PHILIPS | Bucky Diagnost |  | 150 kV |  | 2336-1/98. | 49-30/98.
1.5. | PHILIPS | Bucky Diagnost FS | mennyezeti csőtartó állvány | 150 kV | 65-100 mAs | 2522-2/2006 |  | 630-2/2007
1.5. | PHILIPS | Bucky Diagnost CS64 |  | 150 kV | 640 mA | 1613-2/2001 | 18-49/2002
1.5. | PHILIPS | Digital Diagnost |  | 40-150kV | 1-650 mA | 92-1/2007 |  | 1769-1/2007
1.5. | PHILIPS | Multi-Radiography System (MRS) |  | 125 kV |  | 1794/99. | 49-36/99.
1.5. | PHILIPS | Essenta DR Compact | padlóhoz rögzített állv. U-kar, flat panel | 150 kV |  | 35-2/2012 |  | KEF-2689-2/2012
1.5. | PHILIPS | COSMOS BS |  | 150 kV |  | 2743/2004 |  | 96-71/2004
1.5. | PHILIPS | DuraDiagnost | direkt digitális felvételi röntgenberendezés | 40-150 kV |  | 628-2/2013 |  | KEF-6492-3/2013
1.5. | MEDICOR | COMBI CS-2000 |  |  |  | 1412-3/99. | 49-21/99
1.5. | MEDICOR | COMBI CS-2000-TOMO |  |  |  | 1412-4/99. | 49-22/99.
1.5. | MEDICOR | RAD-XU |  |  |  | 2677-3/98. | 49-44/98.
1.5. | MEDICOR | COMBI ELEVATOR-2 |  |  |  | 1412-2/99. | 49-20/99.
1.5. | MEDICOR | COMBI ELEVATOR-2 TOMO-2 |  |  |  | 1412-1/99. | 49-19/99.
1.5. | MEDICOR | COMBI-X |  | 90 kV | 10 mAs | 2984-3/2003 | 96-61/2003
1.5. | MEDICOR | COMBI-XT |  | 90 kV | 10 mAs | 2984-4/2003 | 96-62/2003
1.5. | INNOMED | TOP-X CR |  | 150 kV | 600 mA | 1695-1/2003 | 96-42/2003
1.5. | INNOMED | TOP-X DR Classic digitális mellkas felvételi rendszer | Detektor: Thales gyártmányú, Presto DR 4143 | 40-150 kV | 1-650 mA | 1827-3/2010. |  | KEF-12748-6/2012
1.5. | INNOMED | TOP-X DR Trauma | Detektor: Thales gyártmányú, Presto DR 4143 | 40-150 kV | 1-650 mA | 1827-3/2010. |  | KEF-1992-2/2011.
1.5. | INNOMED | TOP-X DR Trauma | flat panel: Canon gyártmányú, CXDI-55G | 40-150 kV | 1-650 mA | 1827-4/2010. |  | KEF-1991-3/2011.
1.5. | INNOMED | TOP-X DR Trauma | Detektor: Konica Minolta AeroDR | 40-150 kV | 1-650 mA | 2281-1/2012 |  | KEF-12742-2/2012
1.5. | INNOMED | TOP-X DR-S S-karos digitális | Detektor: Thales gyártmányú, Presto DR 4143 | 40-150 kV | 20-600 mA | 2281-1/2012 |  | KEF-12744-2/2012
1.5. | INNOMED | TOP-X DR-S S-karos digitális |  | 40-150 kV | 20-600 mA | 1827-2/2010 |  | 4947-2/2010
1.5. | INNOMED | TOP-X DR TSM | digitális mellkas felvételi rendszer | 40-150 kV | 20-800 mA | 1827-5/2010 |  | 4949-2/2010
1.5. | INNOMED | TOP-X DR TSM digitális mellkas felvételi rendszer | Detektor: Thales gyártmányú, Presto DR 4143 | 40-150 kV | 20-600 vagy 20-800 mA | 1827-5/2010 |  | KEF-8305-3/2012
1.5. | INNOMED | TOP-X HF |  | 150 kV | 600 mA | 3637/2000 | 127-18/2001
1.5. | Listem Corp. | DRSG | általános digitális felvételi rendszer | 40-150 kV | 10-500 mA | 861-3/2007 |  | 5771-2/2007
1.5. | Listem Corp. | DRSC | digitális mellkas felvételi rendszer | 40-150 kV | 10-640 mA | 861-3/2008 |  | 5771-3/2007
1.5. | Listem Corp. | UNI-DR | C-íves digitális felvételi rendszer | 40-150 kV | 10-800 mA | 861-3/2009 |  | 5771-4/2007
1.5. | OLDELFT B.V. | AMBER-CU | mellkasfelvételező | 150 kV | 100 kW | 2700/96. | 159-26/97.
1.5. | OLDELFT B.V. | DIGIDELCA-M |  | 150 kV |  | 1724/98. | 49-4/99.
1.5. | HANS PAUSCH/TOSHIBA | Cozmos/KXO 50F |  | 20-150 kV | 640 mA | 2865-4/94. | 2873-4/95
1.5. | HANS PAUSCH/TOSHIBA | Combi Elevator Tomo/KXO -50F |  | 20-150 kV | 10-640 mA | 2865-5/94. | 2873-5/95
1.5. | Control-X Medical Kft. | Perform-X DIGI | digitális | 40-150 kV | 20-630 mA | 2667-2/2010. |  | 6462-4/2010.
1.5. | Control-X Medical Kft. | Perform-X DIGI digitális felvételező | MS(APEX) generátor típusok: 450 HF; 550HF; 630 HF; 850 HF; 1050 HF | 40-150 kV | (0,5-600) mAs opcionálisan 800 mAs | 3087-2/2014. |  | KEF-26030-/2014
1.5. | Control-X Medical Kft. | Z-Motion | digitális | 40-150 kV | 20-630 mA | 2667-3/2010. |  | 6462-5/2010.
1.5. | SHIMADZU, Japán | Radspeed MC |  | 40-150 kV | 10-630 mA | 587-1/2009. |  | 2781-2/2009.
1.5. | SHIMADZU, Japán | Sonialvision Safire 17 |  | 40-150 kV | 0,5-800 mAs | 2036-2/2010. |  | 5210-2/2010.
1.5. | Carestream Health Inc. | DRX-Ascend | digitális DRX-1 vezeték nélküli | 40-150 kV | 25-800 mA | 1471-2/2012. |  | KEF-11794-2/2012
1.5. | Carestream Health Inc. | Q-Rad | generátor: Odyssey HF vagy Q-Vision | 40-150 kV | 25-800 mA | 1167-2/2012 |  | KEF-11795-2/2012
1.5. | Carestream Health Inc. | Kodak-Carestream DR 9500 | digitális | 150 kV | 65, 80 kW | 912-1/2008 |  | 3612-2/2008
1.5. | Carestream Health Inc. | DRX-Evolution | direkt-digitális | 40-150 kV | 10-1000 mA | 2522-2/2010. |  | 10250-2/2010.
1.5. | PASCAL TEAM Kft. | Max-X DR Univ | S karos univ.digitális | 40-150 kV | 10-800 mA | 2928-2/2010. |  | 10733-2/2010.
1.5. | PASCAL TEAM Kft. | Max-X DR Classic | felvételi | 40-150 kV | 10-1000 mA | 1771-2/2012 |  | KEF-10065-2/2012
1.5. | PROTEC GmbH. | PEDS 600 | digitális | 40-150 kV | 10-650 mA | 2736-2/2010. |  | 10220-2/2010.
1.5. | PROTEC GmbH. | PRS 500 | felvételi | 60-150 kV | 0,5-500 mAs | 432-2/2011. |  | 2163-2/2011.
1.5. | TOSHIBA | PENCILTRAUMA |  | 150 kV | 0,5 - 630 mA | 2063/96. | 3299/96.
1.5. | COMET TOSHIBA | Comet állvány, DC-RM generátor |  | 120 kV | 800 mA | 2940/91-92.
1.5. | Comed Medical Systems, Korea | EVA-HF 750 | általános radiográfia | 40-150 kV | 25-700 mA | 526-1/2!2008 |  | 2637-2/2008
1.5. | Samsung Electronics Co.,LTD (korea) | XGEO GC80 | Digitális | 40-150 kV | 10-1000 mA | 98-2/2014 |  | KEF-4207-2/2014
1.5. | Samsung Electronics Co.,LTD (korea) | XGO GU60 | Digitális | 40-150 kV | 10-640 mA | 1550-2/2014 |  | KEF-13567-2/2014
1.5. | Orich Medical Equipement (Tianjin) Co. Ltd. (Kína) | FS-500DDR (Pioneer-3) | direkt digitális felvételi röntgenberendezés | 40-150 kV | 25-630 mA | 2029-2/2011 |  | KEF-5039-4/2011
1.5. | Orich Medical Equipement (Tianjin) Co. Ltd. (Kína) | DF211-H | analóg felvételi röntgenberendezés | 40-150 kV | 10-630 mA | 545-2/2013 |  | KEF-7532-2/2013
1.5. | Agfa | DX-D 400 | felvételi | 40-150 kV |  | 2575-3/2013 |  | KEF-17376-4/2013
1.5. | Agfa | DX-D 300 | digitális felvételi | 40-150 kV |  | 2575-2/2013 |  | KEF-17377-4/2013
1.5. | Agfa | DX-D 600 | direkt digitális felvételi röntgenberendezés | 40-150 kV |  | 3330-2/2012 |  | KEF-17378-4/2013
1.5. | GENEX | AT 525 |  | 40-125 kV | 500 mA | 1713/99. | 49-37/99.
1.5. | Swissray Medical AG | ddRFormula Plus | Direkt digitális | 40-150 kV | 10-1000 mA | 1288-2/2014 |  | KEF-11984-2/2014
1.5. | SWISSRAY | ddR Modulaire | Digitális | 40-150 kV | 80 kW | 3198-2/2004 |  | 96-4/2005
1.5. | BENETT | HFQ 600 SE Benett |  |  |  | 2269-2/92.
1.5. | KONICA MINOLTA | Regius 350 | Digitális mellkasfelvételező | 150 kV |  | 1695-2/2003 | 96-11/2004
1.5. | CPI-GMM-Agfa | Thorax | Digitális mellkasfelvételező | 150 kV | 10-1000 mA | 1634-2/2001 | 96-20/2003
1.5. | VILLA | VISITOR |  | 40-110 kV |  | 2768/93. | 3000/93
1.5. | OROSZ tábori rtg. | RUD-100-40 |  | 48-100 kV | 20;40 mA | 4529/97. | 49-26/98.
1.5. | Starmed International Medical Systems GmbH. | STARRAY |  | 150 kV |  | 339-2/2012 |  | KEF-3619-2/2012
1.5. | EcoRay Co., Ltd. (Korea) | ANYPLEX 5 | hordozható felvételi röntgenberendezés | 40-100 kV | 20-40 mA | 2628-2/2013 |  | KEF-19989-2/2013
1.5. | Biospace Med SA | EOS Imaging Acquisition System |  | 40-140 kV | 10-400 mA | 1216/2007 |  | 3723-2/2007
1.5. | FUJIFILM Corporation (Japán) | FUJIFILM FDR AcSelerate (FRD 200-as modell) | direkt-digitális | 40-150 kV | 10-1000 mA | 2335-2/2009. |  | 1025-2/2010.
1.5. | BMI Biomedical International srl. | BHT-TA | felvételi | 40-150 kV | 10-630 mA | 2708-2/2010. |  | 10262-2/2010.