## Munka1
1.7. Távvezérelt röntgenberendezés-univerzális vizsgálószerkezet
KATE-GÓRIA | GYÁRTÓ | TÍPUS | KITERJESZTÉS MEGJEGYZÉS | CSŐFESZ | CSŐÁRAM | OSSKI SZAKV. | MINŐSÍTÉS SZÁMA | NYILV. IG. SZÁMA
1.7. | GE | LEGEND 210 90/30 |  | 150 kV | 1000 mA | ú2283/2002 | 18-29/2002
1.7. | GE | Precision RXi |  | 40-150 kV | 10-1000 mA | 1163/2006 |  | 96-38/2006
1.7. | GE | Prestige SI | Digitális | 40-150 k V | 640 m,A | 3702-1/2003 |  | 96-30/2004
1.7. | SIEMENS | AXIOM ICONOS R100 |  | 40-110 kV | 0,2-4,1 mA | 603/2006 |  | 96-22/2006
1.7. | SIEMENS | AXIOM ICONOS R200 | Digitális | 40-150 kV | 0,5-800 mAs | 2518-1/2006 |  | 96-87/2006
1.7. | SIEMENS | AXIOM ICONOS MD |  | 40-150 kV | 0,5-800 mAs | 2518-1/2006 |  | 96-87/2006
1.7. | SIEMENS | Axiom Luminos TF | Digitális | 40-150 kV | 800 mA | 328-2/2007 |  | 1570-1/2007
1.7. | SIEMENS | Axiom Luminos dRF | digitális | 40-150kV |  | 2742/2007 |  | 6646-2/2007
1.7. | SIEMENS | AXIOM SIRESCOP SD 33/44 | digitális | 150 kV | 500 mA | 743/2006
1.7. | SIEMENS | Luminos dRF MAX | digitális | 40-150 kV | 1-800 mA, vagy 1-1000 mA | 1757-2/2014 |  | KEF-14968-2/2014
1.7. | SIEMENS | Luminos Agile | digitális | 40-150 kV | 1-800 mA, vagy 1-1000 mA | 130-2/2014 |  | KEF-2444-2/2014
1.7. | Siemens Sanghai Medical Equipment | Luminos Fusion | távvezérelt, univerzális, digitális | 40-150 kV | 1-1000 mAs | 1519-2/2012 |  | KEF-9754-2/2012
1.7. | PHILIPS | DIAGNOST 94 |  | 150 kV | 500 mA | 2196/2004 | - | 96-36/2004
1.7. | PHILIPS | INTEGRIS CV (digitális) | képerősítő:CV 9, CV 12 és CV 15 | 40-150 kV |  | 1655/2005 |  | 96-14/2005
1.7. | PHILIPS | Duo Diagnost |  | 150kV | 900 mA | 2336-3/98 | 18-77/2002
1.7. | APELEM (DMS group) | TOP-X UNIV (Innomed) táv.szerkezet:OEM KRISTAL |  | 40-150 kV | 65 kW | 2059/2005 |  | 96-33/2005
1.7. | APELEM (DMS group) | TOP-X UNIV (Innomed) táv.szerk.OEM TLX CLASSIC |  | 40-150 kV | 65 kW | 3428/2004 |  | 96-5/2005
1.7. | APELEM (DMS group) | BACCARA | 90/20 és 90/25 | 40-150 kV | max. 1000 mA | 160/2007 |  | 2616-1/2007
1.7. | APELEM (DMS group) | BACCARA |  | 40-150 kV |  | 2980-2/2013 |  | KEF-22340-2/2013
1.7. | APELEM (DMS group) | TLX Classic+ |  | 40-150 kV | 10-630 mA | 1270-2/2013 |  | KEF-11399-2/2013
1.7. | PASCAL TEAM Kft. | Max- X DR Remote | digitális | 40-150 kV | 0,5-1000 mA | 3333-2/2012 |  | KEF-18226-2/2012
1.7. | PASCAL TEAM Kft. | Max- X DR Remote-A | digitális | 40-150 kV | 0,5-1000 mA | 3333-3/2012 |  | KEF-18227-2/2012
1.7. | PASCAL TEAM Kft. | MAX-X DR Fluoro | digitális | 40-150 kV | 10-1000 mA | 2188-2/2013 |  | KEF-14512-2/2013
1.7. | MECALL S.r.l. | CLISIS EXEL DRF | digitális | 40-150 kV | 10-800 mA | 2383-2/2010. |  | 9817-2/2010.
1.7. | MECALL S.r.l. | EIDOS RF 439 | digitális | 40-150 kV | 0,5-800 mA | 1969-2/2011. |  | KEF-2362-2/2011.
1.7. | GMM SPA | OPERA T | T90ce-T90cex | 150 kV |  | 789-1/2007 |  | 3580-1/2007
|  |  | T30cs-T30csx | 150 kV |  | 789-1/2007 |  | 3429-1/2007
1.7. | Szephanix / Agfa | DX-D 800 | direkt digitális felvételi, átvilágító | 40-150 kV | 10-650 mA | 199-2/2013 |  | KEF-7148-2/2013
1.7. | Medicor Diagnosztika Kft. | MRX TEL |  | 40-150 kV | 0,5- 630 mAs | 2013-01-02 |  | KEF-2633-2/2012
1.7. | Toshiba Medical Systems Co. | Zexira | digitális | 40-150 kV | 0,5-1000 mA | 1175-2/2010 |  | 3089-2/2010
1.7. | Toshiba Medical Systems Co. | DREX-U180 | digitális | 40-150 kV | 25-1000 mA | 2548-2/2014 |  | KEF-23244-2/2014
1.7. | Beijing Wandong Medical Eqipment Co. | HF 51-5 | digitális | 40-150 kV | 0,5-5,0 mA 25-630 mA | 437-2/2011. |  | 2162-2/2011.
1.7. | INNOMED | MRX TEL NG II. | digitális | 40-150 kV | 10-800 mA | 218-2/2014 |  | KEF-3001-2/2014