## Munka1
1.9. Angiográfiás (kardiológiológiai) röntgenberendezés
KATE-GÓRIA | GYÁRTÓ | TÍPUS | KITERJESZTÉS MEGJEGYZÉS | CSŐFESZ | CSŐÁRAM | OSSKI SZAKV. | MINŐSÍTÉS SZÁMA | NYILV. IG. SZÁMA
1.9. | GE | Innova 3100 | DSA | 40-125 kV | 10-1000 mA | 1436/2006 |  | 96-49/2006
1.9. | GE | Innova 2100-IQ | DSA | 50-125 kV | 10-1000 mA | 1032/2006 |  | 96-30/2006
1.9. | GE | Innova 4100 | DSA | 40-125 kV | 400 / 1000 mA | 672-2/2010 |  | 2663-2/2010
1.9. | GE | Innova IGS 520 | kardiovaszkuláris | 40-125 kV | 10-1000 mA | 1002-2/2012 |  | KEF-8879-2/2012
1.9. | GE | Innova IGS 530 | kardiovaszkuláris | 40-125 kV | 10-1000 mA | 1002-3/2012 |  | KEF-8875-2/2012
1.9. | GE | Innova IGS 540 | kardiovaszkuláris | 40-125 kV | 10-1000 mA | 1002-4/2012 |  | KEF-8877-2/2012
1.9. | GE | Innova IGS 620 | kardiovaszkuláris | 50-125 kV | 10-1000 mA | 2164-2/2012 |  | KEF-12745-2/2012
1.9. | GE | Innova IGS 630 | kardiovaszkuláris | 50-125 kV | 10-1000 mA | 2164-3/2012 |  | KEF-12746-2/2012
1.9. | GE | ADVANTX AFM |  | 40-130 kV | 160-1000 mA | 2106/94. | 3769/94
1.9. | GE | ADVANTX LC+ |  | 150kV | 6500mA | 2942/2000 | 209-35/2000
1.9. | GE | ADVANTX LCV+ |  |  | 1250 mA | 1037/2001 | 127-25/2001
1.9. | GE | Discovery IGS 730 |  | 40-125 kV | 1-1000 mA | 3739-2/2013 |  | KEF-2694-2/2014
1.9. | SIEMENS | Angiostar | DSA | 125 kV | 760/560 mA | 1466/95. | 4053-8/95
1.9. | SIEMENS | Angiostar Plus |  | 125 kV | 1000 mA | 1664-2/2001 | 18-3/2002
1.9. | SIEMENS | Angiotron CMP |  | 40-125 kV | 0,5-800 mAs | 1391/95. | 4506/96.
1.9. | SIEMENS | AXIOM ARTIS dFA |  | 50-125 kV | 10-800 mA | 977/2006 |  | 96-32/2006
1.9. | SIEMENS | AXIOM ARTIS dFC |  | 125 kV | 800 mA | 3284-2/2003 | 96-79/2003
1.9. | SIEMENS | AXIOM ARTIS dTA |  | 125 kV | 800 mA | 1714/2005 | 96-16/2005
1.9. | SIEMENS | AXIOM ARTIS dBC (2db. C-íves angiográf) | d(igitális)(B)kétirányú (C)ardio (2 db 20x20-as flat panel) | 40-125 kV | 0.1-1000 mA | 781-1/2008 |  | 3179-2/2008
1.9. | SIEMENS | AXIOM ARTIS FA |  | 125 kV | 800 mA | 3473/2002 | 18-80/2002
1.9. | SIEMENS | AXIOM ARTIS FC |  | 125 kV | 800 mA | 3284-1/2003
1.9. | SIEMENS | AXIOM ARTIS zee floor MN |  | 50-125 kV | 10-800 mA | 856-1/2009. |  | 3181-2/2009.
1.9. | SIEMENS | Artis Zee Biplane | kétirányú, digitális | 40-125 kV | 0,5-1000 mA | 36-2/2012 |  | KEF-1911-2/2012
1.9. | SIEMENS | COROSKOP T.O.P. |  | 50-120 kV | 1000 mA | 2797/96. | 159-4/97.
1.9. | SIEMENS | BICOR T.O.P. |  | 50-120 kV | 1000 mA | 2797-1/96. | 159-8/97.
1.9. | SIEMENS | Angioscop D33 | DSA | 125 kV | 400 mA | 2643/94.
1.9. | SIEMENS | Coroskop C |  | 125 kV | 240-640 mA | 1596-1/95. | 5428/95.
1.9. | SIEMENS | Multiscop |  | 125 kV |  | 2959/90. | 15289/90
1.9. | SIEMENS | MULTIX MT |  | 40-150kV | 800 mA | 2963-1/2004 | 96-62/2004
1.9. | SIEMENS | POLYDOROS-80 |  | 125 kV |  | 2959/90. | 15289/90.
1.9. | SIEMENS | Vertix 3D III |  | 40-150 kV | 0,5-800 mAs | 3284-3/2003 | 96-66/2003
1.9. | SIEMENS | Artis zeego | digitáli intervenciós angiográfiás röntgenberendezés | 40-125 kV | 0,5 - 1000 mA | 3285-2/2012 |  | KEF-18212-2/2012
1.9. | SIEMENS | Artis zee ceiling (mennyezeti függesztésű) | digitáli intervenciós angiográfiás röntgenberendezés | 40-125 kV | 0,5 - 1000 mA | 2925-2/2012 |  | KEF-15977-2/2012
1.9. | SIEMENS | Artis zee multi-purpose | digitális intervenciós | 40-125 kV | 0,5-1000 mA | 1314-2/2013 |  | KEF-10804-2/2013
1.9. | PHILIPS | Allura Xper FD10 | DSA | 40-125 kV | 1250 mA | 1646/2006 |  | 96-58/2006
1.9. | PHILIPS | Allura Xper FD 20 | DSA | 40-125 kV | 1250 mA | 1588/2006 |  | 96-52/2006
1.9. | PHILIPS | BH 5000 |  | 40-150 kV | 640; 800; 1000 mA | 1887-2/99. | 49-40/99.
1.9. | PHILIPS | Integris 2000DSA |  | 40-110 kV | 3 mA 1000 mA | 2349/93. | 2487/93
1.9. | PHILIPS | INTEGRIS CV 9 |  | 150 kV | 640 mA | 3430/2000 | 209-44/2000
1.9. | PHILIPS | Integris H5000F |  | 40-150 kV | 650; 800; 1000 mA | 1887-3/99. | 49-41/99.
1.9. | PHILIPS | INTEGRIS HM 2000 |  | 150kV | 640mA | 2840/2000 | 209-24/2000
1.9. | PHILIPS | Multi Diagnost 4 |  | 40-125kV | 10-250mA | 3096-3-98/2003 | 96-27/2004
1.9. | PHILIPS | POLY DIAGNOST E |  | 150 kV | 3 mA/620 mA | 4036/97. | 159-35/97.
1.9. | PHILIPS | Integris Allura 12 monoplane |  | 40-125 kV | 1250 mA (80 kV-nál) | 1802/2005 |  | 96-19/2005
1.9. | PHILIPS | ALLURA Xper FD 10/10 (2db. Xper FD10 angiográf) | kétirányú, digitális, kardio (2 db 25 cm átlójú flat panel) | 40-125 kV | 1250 mA (100 kV-nál) | 527/2008 |  | 2269-2/2008
1.9. | TOSHIBA | CAS-DF/KXO-80A |  | 125 kV | 1000 mA | 2865-1/94. | 2873/95
1.9. | TOSHIBA | INFX-8000V | kardiovaszkuláris | 50-125 kV | 0,2-4 mA | 2541-2/2013 |  | KEF-17781-2/2013
1.9. | SHIMADZU | BRANSIST Safire HF9 | angio- kardiográf,digitális detektor (flat panel) | 125 kV | radiográfia 1250 mA fluoro 30 mA | 1563-1/2008 |  | 6445-2/2008
1.9. | SHIMADZU | Angiospeed VC | DSA | 40-150 kV | 10-1250 mA | 885/2006 |  | 96-40/2006