## Munka1
13.1. Elektron és ionsugaras besugárzó
KATEGÓRIA | GYÁRTÓ | TÍPUS | KITERJESZTÉS MEGJEGYZÉS | CSŐFESZ | CSŐÁRAM | OSSKI SZAKV. | MINŐSÍTÉS SZÁMA | NYILV. IG. SZÁMA
13.1. | Hörmann pro-beam GmbH | CDC 0550-1 | Elektronsugaras hőkezelő | 60 kV | 170 mA | 1302-1/01. | 127-61/2001
13.1. | Elektronenstrahl-Techn. | EBCA 10/60-2 | Elektronsugaras hőkezelő | 60 kV | 170 mA | 2567/98.
13.1. | POLIMER PHYSIK | EBV 2502-1300 | Elektronsugaras felületkez. | 250 kV | 150 mA | 2449/91.
13.1. | P.O.- Elekteron | ELA 60/15,GSH 60/15-M1 | Elektronsugaras hegesztő | 60 kV | 250 mA | 1639/92. | 15190/92.
13.1. | GÉPIPARI TECHN. INT. | ELA 60/60 | Elektronsugaras hegesztő | 60 kV | 500 mA | *253-1/85.
13.1. | GÉPIPARI TECHN. INT. | ELA 60/60 3354. 126-1 | Elektronsugaras hegesztő |  |  | *1737/86.
13.1. | GÉPIPARI TECHN. INT. | ELA 60/60-700 | Elektronsugaras hegesztő |  |  | *1544//86.
13.1. | GÉPIPARI TECHN. INT. | ESH 9/30-0 | Elektronsugaras hegesztő | 25 kV | 50 mA | *253/85.
13.1. | LEYBOLD | ESW 700/15 | Elektronsugaras hegesztő |  |  | *3/77.
13.1. | LEYBOLD | ESW-700/7, 5-60 | Elektronsugaras hegesztő | 60 kV | 250 mA | 3402/99.
13.1. | HIKI | HX-1 | Elektronsugaras hegesztő |  |  | *1/72.
13.1. | STEIGERWALD | K-04-085 | Elektronsugaras hegesztő | 150 kV | 56 mA | *1225/77.
13.1. | LEYBOLD | Leybold A 1504 | Elektronsugaras párologtató | 10-12 kV |  | 2340/96. | 4014/96.
13.1. | BALZERS | MPB-202 | Elektronsugaras hegesztő |  |  | *626/85.
13.1. | Szovjetúnió | REM 100 V | Elektronsugaras hegesztő | 200 kV | 200 mA | *505/84.
13.1. | BALZERS | SCANIBAL SCI-218 | Elektronsugaras hegesztő | 200 kV |  | *1295/85.
13.1. | KGaA pro-beam | TM 500-1 | Elektronsugaras hegesztő | 70 kV | 50 mA | 1302-3/01. | 127-63/2001
13.1. | KGaA pro-beam | TM 600-1 | Elektronsugaras hegesztő | 70 kV | 50 mA | 1390-1/01. | 127-64/2001
13.1. | Camridge Vacuum Engineering (Anglia) | NG 604 | elektronsugaras hegesztő | 60 kV | 66 mA | 1108-2/2012 |  | KEF-7952-2/2012
13.1. | Szovjetúnió | VEZUVI-5 | Ionimplanter | 140 kV | 1 mA | *505/84.
13.1. | KRATOS INSTR. | XSAM-800 | Elektron-spektrométer | 15 kV | 30 mA | *707/84.