## Munka1
15.1. Forrófülke, árnyékoló szekrény, árnyékolt tároló
KATEGÓRIA | GYÁRTÓ | TÍPUS | KITERJESZTÉS MEGJEGYZÉS | FORRÁS-1 | FORRÁS-2 | OSSKI SZAKV. | MINŐSÍTÉS SZÁMA | NYILV. IG. SZÁMA
15.1. | COMECER | AGATHA | Ampullába porciózó forrófülke (radiokémia) | 75 mm Pb fülke árnyékolás mind a 6 irányban |  | 1225/2005 |  | 96-26/2005
15.1. | COMECER | ALTHEA | Automata fecskendőtöltő forrófülke (PET kp) | 50 mm Pb fülke árnyékolás mind a 6 irányban (37 GBq-ig) |  | 1226/2005 |  | 96-21/2005
15.1. | COMECER | BBS2-75 | Szintetizáló forrófülke (radiokémia) | 75 mm Pb fülke árnyékolás mind a 6 irányban |  | 1227/2005 |  | 96-23/2005
15.1. | COMECER | MIP1-P-75 | Szintetizáló forrófülke (radiokémia) | 75 mm Pb fülke árnyékolás mind a 6 irányban |  | 1229/2005 |  | 96-22/2005
15.1. | COMECER | MANUELA | Automata fecskendőtöltő forrófülke (PET kp) | 50 mm Pb fülke árnyékolás mind a 6 irányban (37 GBq-ig) |  | 1228/2005 |  | 96-30/2005
15.1. | Tema Sienergie S.r.l. | NMC 1/30-20VF | Nukleáris mesdicina forrófülke | automatikus dózisadagolóval |  | 1454/2005 |  | 96-8/2006
15.1. | Tema Sienergie S.r.l. | SAFEFLOW | árnyékolt elszívófülke | 5 mm Pb |  | 2976-2/2013 |  | KEF-19910-2/2013
15.1. | TESTIMA | ROB 420 | Sugárvédő kabin ISOVOLT TITAN 450 ipari rtg-re tervezve | 45 mm Pb 450 kV-ig |  | 671/2008 |  | 3563-2/2008
15.1. | TESTIMA | ROB 320 | Sugárvédő kabin ISOVOLT TITAN 350 ipari rtg-re tervezve |  |  | 1101/2006 | 96-43/2006
15.1. | KBFI-UNIO KFT | RVK-1 | Rtg. vizsgáló szekrény | 220kV | 8mA | 2725/2000 | 209-30/2000
15.1. | KBFI-UNIO KFT | RVK-2 | Rtg. vizsgáló szekrény |  |  | 3453/2000 | 127-2/2001
15.1. | KBFI-UNIO KFT | RVK-3 | Rtg. vizsgáló szekrény | 200 kV | 8 mA | 388-1/2012 | KEF-3321-2/2012
15.1. | KBFI-UNIO KFT | KW-02 | volfram kollimátor | Ir-192 |  | 161-3/2012 | KEF-6438-2/2012
15.1. | KBFI-UNIO KFT | KW-01 | Ipari radiográfiai kollimátor | volfram árnyékolású | Ir-192, Se-75 kollimálására | 2509/2006 | 626-2/2008
15.1. | Nuclear GmbH | KU-01 | szegényített urán kollimátor | Ir-192 |  | 161-5/2012 | KEF-6437-2/2012
15.1. | Szűk Kft. | CELLA | mammográf foto-multiplier bevizsgáló szekrény | 35 kV | 16 mAs | 2304/2005 | 96-75/2005
15.1. | Szűk Kft. | UMC-1 | rtg.univerzális mérőcella | 70 kV-ig direkt rtg ellen | 150kV-ig szórt rtg ellen | 1204/2007 | 4271-2/2007
15.1. | Petrov és Társa kft. | MC-1 | mobil rtg. Mérőcella (árnyékolt próbaszoba) | 70 kV-ig direkt rtg ellen | 150kV-ig szórt rtg ellen | 2965-1/2007 | 1126-2/2008
15.1. | Petrov és Társa kft. | MC-2 | mobil rtg. Mérőcella (árnyékolt próbaszoba) | 70 kV-ig direkt rtg ellen | 150kV-ig szórt rtg ellen | 2965-2/2007 | 1127-2/2008
15.1. | Izotóp Intézet Kft. | RHFT-1 | Forrófülke | Co-60 | 1 TBq | 1387/2005 | 96-13/2005
15.1. | TECHNOCOOP | TH-30 | Hulladékgyűjtő edény |  |  | 2316/91.
15.1. | GANZ Energetika Kft. | MOB | Mobil árnyékoló (konténer) |  |  | 1194/99. | 49-48/99.
15.1. | Pintér Művek | Radioaktív hulladéktároló | Mobil árnyékoló konténer |  |  | 1711/99. | 49-42/99.
15.1. | ITW Mazel (Nagy-Britannia) | Radishield árnyékoló síklap | és csőprofilos árnyékoló elem | atomerőművi berendezésekre |  | 1956/2001 | 96-66/2004
15.1. | INNOMED MEDICAL | Raylab 1 | Ólomszekrény | 150 kV | 1000 mA | 2983/93. | 2099/94.
15.1. | GE | MK 001 | Sugárvédelmi mérőkabin | 150 kV | 800 mA | 1188/2006
15.1. | ERŐKAR | K-4 , 5 | Kollimátor | Ir-192 | 140 GBq | 3037/89. | 15282/89.
15.1. | MEDICOR RÖNTGEN Rt. | ROB | Bemérőkamra | 100, 125, 65 kV | 4, 320, 800 mA | 2017/92. | 15270/92
15.1. | BIO-STOP Kft. | RS-1 | árnyékoló röntgen szekrény | 5 mm Pb árnyékolás 150 kV, 0,5 mA Hamamatsu ipari rtg |  | 1463-2/2010 | 4202-2/2010
15.1. | BIO-STOP Kft. | TF-6 | árnyékolt, 6 fiókos trezor | ciklotron felaktivált target alkatrészek tárolására |  | 1079-2/2010 | 3396-2/2010
15.1. | GE | MSZ-1 | mobil, árnyékoló röntgen-szekrény | kórtermi felvételezők, mammográfok számára 125 kV-ig |  | 2253-2/2012 | KEF-13061-2/25012
15.1. | GE Sensing & Inspection Technologies GmbH | X-Cube compact 225 kV | sugárvédő kabin | 225 kV |  | 2098-2/2014 |  | KEF-19441-2/2014