## Munka1
15.2. Sugárvédelmi eszköz, egyéni védőeszköz
KATEGÓRIA | GYÁRTÓ | TÍPUS | KITERJESZTÉS MEGJEGYZÉS | PARAM-1 | PARAM-2 | OSSKI SZAKV. | MINŐSÍTÉS SZÁMA | NYILV. IG. SZÁMA
15.2. | Kórháztechnikai RT | " köténycsalád | Ólomegyenért.alapanyag |  |  | 2916/2000 | 127-9/2001
15.2. | Kórháztechnikai RT | " lamella függöny | Ólomegyenért.alapanyag |  |  | 2916/2000 | 127-8/2001
15.2. | Kórháztechnikai RT | " UV-4 védőkötény | Ólomegyenért.alapanyag |  |  | 2916/2000 | 127-7/2001
15.2. | Kórháztechnikai RT | " védőállás,védőülés,v.fal | Ólomegyenért.alapanyag |  |  | 2916/2000 | 127-6/2001
15.2. | AMRAY | 112x100 cm | Ólomgumi kötény |  | 0,25 mmPb | 2056-2/96. | 718/96.
15.2. | AMRAY | 60 x 100 cm | Ólomgumi kötény |  | 0,25 mmPb | 2056-2/96. | 718/96.
15.2. | AMRAY | 60 x 100 cm | Ólomgumi kötény |  | 0,35 mmPb | 2056-2/96. | 718/96.
15.2. | AMRAY | 60 x 100 cm | Ólomgumi kötény |  | 0,5 mmPb | 2056-2/96. | 718/96.
15.2. | Dr. Goos-Suprema Gmbh | BV,LM,LM | Ólomgumi kötény | 0,25-0,35; 0,25; 0,5 mmPb |  | 4219/97. | 96-19/2003
15.2. | Medical Index GmbH German | Coat Apron | Ólomgumi kötény | 90,41kV | 20mA | 2415/2000
15.2. | Anglia | E-Z-EM | Ólomgumi kesztyü |  |  | 2176/92.
15.2. | WALTER HÄNEL (Németország) | Hanel 122, 124 | Ólomüveg szemüveg |  |  | 2875/94.
15.2. | WALTER HÄNEL (Németország) | Hanel 215/0255 G-2 | Ólomgumi kesztyü |  |  | 2875/94.
15.2. | WALTER HÄNEL (Németország) | Hanel 215/055 G-2 | Ólomgumi kesztyü |  |  | 2875/94.
15.2. | WALTER HÄNEL (Németország) | Hanel 215/105 G-2 | Ólomgumi kesztyü |  |  | 2875/94.
15.2. | WALTER HÄNEL (Németország) | Hanel 640 | Ólomgumi kötény |  |  | 2875/94.
15.2. | WALTER HÄNEL (Németország) | Hanel 662 | Ólomgumi kötény |  |  | 2875/94.
15.2. | MSA AUER GmbH | 3S Basic Plus | Légzésvédő teljes álarc |  |  | 3642/2003 |  | 96-6/2004
15.2. | MSA AUER GmbH | 89 Reaktor/St | Kombinált légzésvédő szűrőbetét |  |  | 3643/2003 |  | 96-5/2004
15.2. | MSA AUER GmbH | MSA AUER | Reaktor menekülő kámzsa |  |  | 3754/2003 |  | 96-4/2004
15.2. | Kiran Medical Systems (India) | fogászati védőkötény | ólomegyenérték | 0,35 mm ólom vastagság |  | 1536-2/2011. |  | KEF-1862-2/2011.
15.2. | Kiran Medical Systems (India) | kétoldalas ólomgumi kabát | ólomegyenérték | 0,25; 0,35 vagy 0,5 mm ólom vastagság |  | 1536-3/2011. |  | KEF-1854-2/2011.
15.2. | Kiran Medical Systems (India) | pajzsmirigyvédő gallér | ólomegyenérték | 0,35 vagy 0,5 mm ólom vastagság |  | 1536-4/2011. |  | KEF-1861-2/2011.
15.2. | Kiran Medical Systems (India) | szoknya és mellény | ólomegyenérték | 0,35 vagy 0,5 mm ólom vastagság | hátul 0,25 mm ólom vastagság | 1536-5/2011. |  | KEF-1860-2/2011.
15.2. | Kiran Medical Systems (India) | kesztyű (steril és nem steril) | ólomegyenérték | 0,25; 0,35 vagy 0,5 mm ólom vastagság |  | 1536-6/2011. |  | KEF-1858-2/2011.
15.2. | Kiran Medical Systems (India) | ólomgumi kötény | ólomegyenérték | 0,25; 0,35 vagy 0,5 mm ólom vastagság |  | 1536-7/2011. |  | KEF-1855-2/2011.
15.2. | Kiran Medical Systems (India) | védőszeműveg | ólomegyenérték | 0,75 mm ólom vastagság |  | 1536-8/2011. |  | KEF-1856-2/2011.
15.2. | Star X-ray (USA) | XRA 40 | fogászati védőkötény | 0,3 mm Pb-ekv |  | 1105-4/2012 |  | KEF-8615-2/2012
15.2. | Star X-ray | TRA 42 | fogászati védőkötény | 0,3 mm Pb-ekv |  | 1105-5/2012 |  | KEF-8613-2/2012
15.2. | Star X-ray | CRA 38 | fogászati védőkötény gyermekeknek | 0,3 mm Pb-ekv |  | 1105-3/2012 |  | KEF-8612-2/2012
15.2. | Palermo Health Care (USA) | Protectall Apron | fogászati védőkötény | 0,3 mm Pb-ekv |  | 1099-3/2012 |  | KEF-8142-2/2012
15.2. | Palermo Health Care (USA) | Child's Protectall | fogászati védőkötény ólomgumi gallérral | 0,3 mm Pb-ekv |  | 1099-6/2012 |  | KEF-8140-2/2012
15.2. | Palermo Health Care (USA) | Dual Apron | fogászati védőkötény | 0,3 mm Pb-ekv |  | 1099-4/2012 |  | KEF-8138-2/2012
15.2. | Palermo Health Care (USA) | Neck Collar | pajzsmirigyvédő ólomgallér | 0,3 mm Pb-ekv |  | 1099-5/2012 |  | KEF-8139-2/2012
15.2. | Palermo Health Care (USA) | Child's Dual Apron | kétoldalas ólomgumi köpeny(gyermekeknek) | 0,3 mm Pb-ekv |  | 1099-7/2012 |  | KEF-8141-2/2012
15.2. | WRP Asia Pacific Sdn Bhd Malays | Peha műtéti kesztyű | Sugárgyengítő műt.kesztyű |  |  | 2770/2002 | 18-57/2002
15.2. | WRP Asia Pacific Sdn Bhd Malays | RadiaXon műtéti kesztyű | Sugárgyengítő műt.kesztyű |  |  | 3535/2000 | 127-19/2001
15.2. | WRP Asia Pacific Sdn Bhd Malays | RadiaXon műtéti kesztyű | Sugárgyengítő műt.kesztyű |  |  | 3535/2000 | 127-19/2001
15.2. | AGSA GOMMA | XP 100 | Ólomgumi kötény |  |  | 2647/94.
15.2. | AGSA GOMMA (Olaszország) | XP-1 | Ólomgumi kesztyü |  |  | 2647/94.
15.2. | AGSA GOMMA (Olaszország) | XP-2 | Ólomgumi kesztyü |  |  | 2647/94.
15.2. | AGSA GOMMA (Olaszország) | XP-3 | Ólomgumi kesztyü |  |  | 2647/94.
15.2. | Dr. Goos-Suprema Gmbh | Style 730 | Ólomgumi kesztyü | 0,25; 0,5 mmPb |  | 4219/97. | 96-19/2003
15.2. | TEKSKON GmbH. | TEKSKON | Atomerőművi védőoverall |  |  | 3231/00 | 209-37/2000
15.2. | AGSA GOMMA (Olaszország) | XP 80 | Ólomgumi gallér |  |  |  | 2647/94.
15.2. | MIN-DENT 69 Bt | MD 1 | sugárfogó ernyő U-alak | 0.5 mm Pbekv. | ólomgumi | 589-1/2007 |  | 3046-3/2007
15.2. | MEDICOR RÖNTGEN Rt. | ETRONIT 1 MB 311 | Laminált falapok |  |  | 2704/96. | 4885/96.
15.2. | Mohawk Industrial & Nuclear Supply | FLEX 508 | Ólomgyapot árnyékoló falelem |  |  | 1579/99. | 49-30/99.
15.2. | Knauf | Safeboard | baritos gipszkarton sugárvédő fal | 0.5 mm Pb ekv. |  | 350-2/2009. | 2736-2/2009.
15.2. | SCHOTT AG, | RD 30 minőségű, ólomüveg | ólomüveg | 0.54-0.57 mm Pb ekv. |  | 1034-2/2010. |  | 3352-2/2010.
15.2. | SCHOTT AG, | RD 50 minőségű, ólomüveg | ólomüveg | 1.6, 2.2, 2.7, 3.1, 3.6, 5.0, 6.3, 8.2, 10.4, mm Pb ekv. |  | 607-3/2010. |  | 2249-2/2010.
15.2. | Ampko Oy (Finno.) | KeeplyShields árnyékoló paplan | poliuretánnal burkolt ólom paplan (A,B,C) | 6 mm ólom vastagság |  | 581-2/2010. | 1537-3/2010.
15.2. | PINTÉR MŰVEK | KNI eltávolító csőkonténer | két acélcső közé helyezett ólomtéglák | 70 mm ólom vastagság |  | 2176-2/2010. | 10556-2/2010.
15.2. | Delta Protection (Franciaország) | MURUROA V4 F1 | Védőruha szemcsés radioaktív szennyeződés ellen |  |  | 2054/2001 | 18-16/2002
15.2. | Hans O.Mann Co Germany | Ólomgumi lemez | Ólomegyenért.alapanyag |  |  | 2916/2000 | 209-49/2000
15.2. | MAVIG GmbH X-Ray | Portegra PT 6272 | Ólom-akril üveg |  |  | 1952/2001 | 18-8/2002
15.2. | John Gordon International LTD. | Ólomüveg 2mm Pb | Ólomegyenérték v. | 7-8,5 mm |  | 2083/98.
15.2. | Tema Sienergie S.r.l. | L-BLOCK (BBS 2 modell) | asztali ólompajzs | munkatálca: 36 mm Pb ólomüveg ablak: 28 mm Pb |  | 2976-3/2013 |  | KEF-19909-2/2013
15.2. | Drager Safety AG COKgaA | Parat R | menekülő kámzsa |  |  | 3812/2003
15.2. | Respirátor Rt | Respirátor Reaktor | menekülő kámzsa | szűrőbetét: R6205 Reaktor P3 |  | 1057/2004 |  | 96-21/2004