## Munka1
2.1. Intraorális fogászati röntgenberendezés
KATEGÓRIA | GYÁRTÓ | TÍPUS | KITERJESZTÉS | CSŐFESZ | CSŐÁRAM | OSSKI SZAKV. | MINŐSÍTÉS SZÁMA | NYILV. IG. SZÁMA
2.1. | GENDEX | GX-770 |  | 70 kV | 7 mA | 2995/93. | 509/94
2.1. | GENDEX | Oralix 65 S; SD; SE |  | 65 kV | 7,25 mA | 1374-2/95. | 265-2/96.
2.1. | GENDEX | Oralix DC 60/70 |  | 60-70 kV | 7 mA | 1374-3/95. | 265-3/96.
2.1. | GENDEX | GENDEX 765 DC |  | 65 kV | 7 mA | 2345/2005 |  | 96-34/2005
2.1. | GENDEX | GENDEX Expert DC |  | 65 kV | 7 mA | 678-1/2008 |  | 3013-2/2008
2.1. | CHIRANA | MINIDENT 55 Z/1 |  | 55 kV | 10 mA | 3729/89. | 15467/89
2.1. | CHIRANA | MINIDENT 55/1 |  | 55 kV | 10 mA | *1207/83. | 15467/89.
2.1. | CHIRANA | STOMAX 101 |  | 60-90 kV | 10-20 mA | 2628/94. | 4103/94
2.1. | CHIRANA | STOMAX-4 |  | 70 kV | 10 mA | 3518/97.
2.1. | Carestream Health | CS 9000C |  | 60-90 kV | 2-15 mA | 3000-2/2013 |  | KEF-22336-2/2013
2.1. | Carestream Health | CS 2200 |  | 60;70 kV | 4; 7 mA | 3000-4/2013 |  | KEF-22224-2/2013
2.1. | Carestream Health | CS 2100 |  | 60 kV | 4; 7 mA | 3000-5/2013 |  | KEF-22337-2/2013
2.1. | FIAD | CHIRAX-ORIX- EXPLOR X-5300 |  | 65 kV | 10 mA | 2658/91.
2.1. | FIAD | EXPLOR-X 70 |  | 70 kV | 8 mA | 1665-1/92. | 15138/92
2.1. | VILLA | STRATO X |  | 80 kV | 12 mA | 2014/99.
2.1. | VILLA | ENDOS AC |  | 70 kV | 8 mA | 1875-1/2003 | 96-73/2003
2.1. | VILLA | ENDOS ACP |  | 70 kV | 8 mA | 1875-2/2003 | 96-72/2003
2.1. | VILLA | ENDOS DC |  | 65 kV | 5 mA | 1875-3/2003 | 96-70/2003
2.1. | VILLA | Endograph DC |  | 60;65; és 70 kV | 6 mA | 2036-2/2013 |  | KEF-15836-4/2013
2.1. | Owandy-Villa | Altis DC |  | 65kV | 4,5 mA | 88/2008 |  | 1416-2/2008
2.1. | Owandy-Villa | Elios AC |  | 70 kV | 8 mA | 2933/2007 |  | 1417-2/2008
2.1. | Owandy | Owandy-RX | film vagy digitális | 65 kV | 7 mA | 22-2/2011. |  | 1176-2/2011.
2.1. | TROPHY | Oramatic 708 CCX Dig. RVG-S |  | 70 kV | 8 mA | 1964/92. | 15217/92
2.1. | TROPHY | Oramatic 708 CCX Digital-Irix 70 |  | 70 kV | 8 mA | 4433/97.
2.1. | TROPHY | Oramatic CCX |  | 70 kV | 8 mA | 3301/90.
2.1. | TROPHY | ORTHOSLICE 1000 |  | 60-90 kV | 2-12 mA | 1318/99. | 49-29/99.
2.1. | TROPHY | TROPHEX |  | 60 kV | 12 mA | 3165/93. | 360/94
2.1. | TROPHY | ELITYS |  | 70 kV | 7 mA | 3150/98 | 49-11/99
2.1. | Kodak-Trophy | Kodak 2000 |  | 70 kV | 7 mA | 2500/2006
2.1. | Kodak-Trophy | Kodak 2100 |  | 60 kV | 7mA | 107-2/2010. |  | 918-2/2010.
2.1. | Kodak-Trophy | Kodak 2200 |  | 70 kV | 4 és 7mA | 2367-1/2007 |  | 6386-2/2007
2.1. | SIEMENS | HELIODENT |  | 55 kV | 7 mA | 1338/2001
2.1. | SIEMENS | HELIODENT MD |  | 70 kV | 7 mA | 2739/90. | 15203/90
2.1. | de GÖTZEN (Olaszország) | IMAGE SYSTEM X-MIND |  | 70 kV | 8mA | 4594/97. | 49-16/98.
2.1. | de GÖTZEN (Olaszország) | xgenus®dc |  | 60-70 kV | 4-8 mA | 2351/2005 |  | 96-40/2005
2.1. | FONA SRL (2011-ig Blu X Imaging) | FONA XDG |  | 70 kV | 3,5 mA | 365-3/2012 |  | KEF-14553-2/2012
2.1. | FONA SRL | FONA XDG |  | 70 kV | 3,5 mA | 1090-2/2012 |  | KEF-8474-2/2012
2.1. | FONA SRL | FONA X70 |  | 70 kV | 7 mA | 365-2/2012 |  | KEF-14552-2/2012
2.1. | BLU X IMAGING | Intra Os 70 |  | 70 kVp | 70 mA | 2613/2004 |  | 96-69/2004
2.1. | BLU X IMAGING | Intra OS Dc |  | 70 kV | 5 mA | 3905-2/2002 | 96-26/2003
2.1. | CEFLA Dental Group (Olaszo.) | MyRay RX AC |  | 70 kV | 8 mA | 1111-1/2008 |  | 4334-3/2008
2.1. | CEFLA Dental Group (Olaszo.) | MyRay RX DC |  | 60 kV | 3,5 / 7 mA | 1694-2/2009. |  | 5885-2/2009.
2.1. | CEFLA Dental Group (Olaszo.) | RX Anthos AC |  | 70 kV | 8 mA | 2014-1/2006
2.1. | CEFLA Dental Group (Olaszo.) | Anthos RXDC |  | 70 kV | 8 mA | 2014-2/2006
2.1. | CEFLA S. C. (Olaszo.) | X-Safe 70 |  | 70 kV | 8 mA | 366-2/2011. |  | 2249-3/2011.
2.1. | PHILIPS Oralix | Philips Secondent 50 S/65 S |  | 80 kV | 7.5 mA | 1944/88. | 15347/90
2.1. | PHILIPS | OPTIDENT 2 |  | 50 kV | 7 mA | 3034/93. | 4375/93
2.1. | TAKARA BELMONT | SOURCE-I-066 |  | 60 kV | 10 mA | 2996/90.
2.1. | TAKARA BELMONT | D-068 |  | 65 kV | 8 mA | 1440-2/99.
2.1. | RITTER | OPTIDENT XA-Ritter |  | 50 kV | 10 mA | 2397/94. | 96-18/2003
2.1. | RITTER | TRANSDENT S. |  | 70 kV | 12 mA | 3050/98.
2.1. | RITTER | E-17 |  | 50 kV | 10 mA | 1440-1/99.
2.1. | CIAS | MINIM-X-2000 |  | 65 kV | 8 mA | 3094/90. | 15310/90
2.1. | CIAS | ASCAP-RX |  |  |  | 2282/92. | 15408/92
2.1. | ARDET | ORIX 65/10 |  | 65 kV | 8 mA | 1389/2001. | 96-4/2003
2.1. | ARDET | ORIX 65/10 IM 82 |  | 65 kV | 8 mA | 2711/91. | 15313/91
2.1. | ARDET | ORIX 70 |  | 70 kV | 8 mA | 2981/2002 | 96-3/2003
2.1. | ARDET | ORIX 70/10 |  | 70 kV | 10 mA | 2841/91.
2.1. | Bp. Rtg.- és Vill.Gy.Kft. | PANODENT-2 |  | 55-90 kV | 15 mA | 3860/97. | 159-27/97.
2.1. | Bp. Rtg.- és Vill.Gy.Kft. | MINIX CDX 100 |  | 70kV | 7mA | 3266/2000 | 209-41/2000
2.1. | Bp. Rtg.- és Vill.Gy.Kft. | PRACTIDENT |  | 60 kVp | 8 mA | 3294/97. | 159-14/97.
2.1. | Bp. Rtg.- és Vill.Gy.Kft. | Practident |  | 60 kV | 10 mA | 3031/93. | 3621/93
2.1. | CASTELLINI | VICTORIX-50 |  | 50 kV | 10 mA | 2670/98. | 49-49/98.
2.1. | CASTELLINI | HI-PROTECTION X-70S |  | 70 kV | 8 mA | 1595/95. | 270/96.
2.1. | Dexcowin (Korea) | ADX 4000 |  | 60 kV | 1 mA | 282-2/2006 |  | 96-21/2006
2.1. | Dexcowin (Korea) | DX 3000 | hordozható | 60 kV | 1 mA | 282-1/2006 |  | 96-24/2006
2.1. | GENORAY (Korea) | PORT-XIII | hordozható | 60 kV | 2 mA | 2546-2/2011 |  | KEF-5394-2/2011
2.1. | GENORAY (Korea) | EZX-60 | hordozható | 60kV | 2 mA | 833/2006 |  | 96-28/2006
2.1. | E-WOO Technology Co., Ltd. | ESX-W és ESX-C |  | 65kV | 5 mA | 2054-1/2007 |  | 5651-2/2007
2.1. | NanChang Forte Medical Equipment Co.,Ltd. (Kína) | FT-H (-1,-2,-3) |  | 55-70 kV | 4-7 mA | 2780-2/2011 |  | KEF-2407-2/2012
2.1. | Vatech China Co.,Ltd. | EzRay |  | 65 kV | 5 mA | 1176-2/2014 |  | KEF-11016-2/2014
2.1. | Qingdao Zhonglian Hainou Medical Co | JYF-10D |  | 60 kV | 8 mA | 1238-1/2/2008 |  | 5021-2/2008
2.1. | Qingdao Zhonglian Hainou Medical Co | JYF-10B |  | 60 kV | 8 mA | 1238-1/1/2008 |  | 5018-2/2008
2.1. | SIRONA | HELIODENT VARIO |  | 70 kV | 7 mA | 3656/2001 | 127-29/2001
2.1. | SIRONA | Heliodent DS | digitális | 60 kV | 7 mA | 1767-3/2008 |  | 1466-2/2009.
2.1. | SIRONA | HELIODENT PLUS |  | 60/70 kV | 7 mA | 1436-2/2012 |  | KEF-10111-2/2012
2.1. | DENT˙X | IMAGE-X 70E |  | 70 kV | 8 mA | 1444/99. | 49-27/99.
2.1. | STERN WEBER | FOCUS 55 |  | 55 kV | 8 mA | 2307/96. | 2952/96.
2.1. | PLANMECA | PROSTYLE INTRA |  | 60;63;66;70 kV | 8 mA | 2491/98. | 49-32/98.
2.1. | PLANMECA | ProX |  | 50-70 kV | 2-7 mA | 1111-2/2013 |  | KEF-9739-4/2013
2.1. | PLANMECA | ProMAx 3D Mid | digitális | 54-90 kV | 1-16 mA | 3449-2/2013 |  | KEF-25031-2/2013
2.1. | CSN Industrie | MAX 70 HF/DC | digitális | 60,65,70,kV | 8 mA | 1194/2006 |  | 96-34/2006
2.1. | YOSHIDA | PANDAS-E |  |  |  | 3099/90. | 15298/90
2.1. | SOREDEX ORION | MINRAY DC |  | 70 kV | 10 mA | 2294/91.
2.1. | Soredex | Minray |  | 60 / 70 kV | 7 mA | 938-1/2009. |  | 3422-2/2009.
2.1. | ASEPTICO | NOMAD ™ | hordozható | 60 kV | 2,3 mA | 3372/2005 |  | 96-1/2006
2.1. | SCHICK Technologies Inc. | SDX | film vagy digitális | 65 kV | 4 és 8 mA | 258-1/2007 |  | 1752-1/2007
2.1. | IMAGO RADIOLOGY | SELECT |  | 70 kV | 8 mA | 1832/2005 |  | 96-32/2005
2.1. | ELIN | ELIN |  | 60 kV | 3/15 mA | 2292/96.
2.1. | EURODENT | SPHERAX-70 kV |  | 70 kV | 8 mA | 2427/2002 | 18-67/2002
2.1. | GNATUS | TIMEX-70 |  | 70 kV | 7 mA | 1806/2006
2.1. | NEW LIFE Technology | Valid-Evolution 3000 |  | 65 kV | 10 mA | 1791/95. | 775/96.
2.1. | NEW LIFE Radiology (Olaszo) | BEST-X-AC | falikaros, vagy gördíthető | 70 kV | 8 mA | 1536-2//2009 |  | 5405-2/2009.
2.1. | NEW LIFE Radiology (Olaszo) | BEST-X-DC | falikaros, vagy gördíthető | 60 kV és 70 kV | 4 mA és 7 mA | 1536-3//2009 |  | 5407-2/2009.
2.1. | NEW LIFE Radiology (Olaszo) | Evostyle EX |  | 70 kV | 8 mA | 894-1/2009. |  | 3459-2/2009.
2.1. | NEW LIFE Radiology (Olaszo) | DE72RX |  | 60 és 70 kV | 4 és 7mA | 3318-3/2012 |  | KEF-4365-2/2013
2.1. | NEW LIFE Radiology (Olaszo) | DE71RX |  | 60 és 70 kV | 4 és 7mA | 3318-2/2012 |  | KEF-2459-4/2013
2.1. | Ningo Runyes Medical Instrument Co., Ltd. (Kína) | Runyes |  | 70 kV | 7 mA | 2005-2/2012 |  | KEF-3876-4/2013
2.1. | Digimed Co. (Korea) | Prox | hordozható | 60 kV | 2 mA | 3015-2/2012 |  | KEF-17382-2/2012
2.1. | Digimed Co. (Korea) | Biox | hordozható | 60 kV | 3 mA | 3015-3/2012 |  | KEF-17381-2/2013
2.1. | MORITA | X-28 |  | 60 kV | 10 mA | 4720/97. | 49-12/98.
2.1. | PROGENY | PREVA |  | 70 kV | 4-7 A | 1707 /2007 |  | 4762-2/2007
2.1. | SATELEC | X-MIND |  | 70 kV | 8 mA | 3162/93. | 508/94
2.1. | Farel | Midax-1 |  | 55kV | 7,0mA | 628/2007 |  | 5054-2/2007
2.1. | TRAKIS | MEDIPAN-15 |  |  |  | *1213/81.
2.1. | KÓRHÁZTECHNIKA | DEN-KOR |  | 60 kV | 6 mA | 1297/95. | 5390/95.
2.1. | DELMAR SNC. | Complex-Eur 70 |  | 70 kV | 10 mA | 2123/96. | 1416/96.
2.1. | Poskom Co. | Rextar |  | 70 kV | 2 mA | 2105-2/2009. |  | 6734-2/2009.
2.1. | ViVi S.r.l. | Ergon X |  | 60 kV | 7 mA | 1777-2/2010. |  | 7781-2/2010.
2.1. | Blue X Imaging S.r.l. (Olaszország) | IntraOs DG | falikaros, vagy gördíthető | max. 70 kV | 3,5 mA | 2646-2/2010. |  | 348-2/2011.
2.1. | Instrumentarium | Focus | film vagy digitális | 60 és 70 kV | 7 mA | 2968-2/2010. |  | 269-2/2011.