## Munka1
3.1. Állatorvosi röntgenberendezés
KATEGÓRIA | GYÁRTÓ | TÍPUS | KITERJESZTÉS | CSŐFESZ. | CSŐÁRAM | OSSKI SZAKV. | MINŐSÍTÉS SZÁMA | NYILV. IG. SZÁMA
3.1. | GIERTH International GmbH | GIERTH HF 80 | hordozható | 50-80 kV | 10 mA | 3113/96.
3.1. | GIERTH International GmbH | Gierth HF 100 Plus | hordozható | 100 kV | 30 mA | 3527/2002 | 18-79/2002
3.1. | GIERTH International GmbH | Gierth HF 200 Plus | hordozható | 40-100kV | 20-40mA | 3701-1/2003 | 96-9/2004
3.1. | GIERTH International GmbH | GIERTH HF 80 plus | hordozható | 80 kV | 15 mA | 1291/2003 | 96-36/2003
3.1. | GIERTH International GmbH | GIERTH RHF 200 ML | hordozható | 100 kV | 25 mA | 1724/2007 |  | 4954-2/2007
3.1. | GIERTH International GmbH | HF 200 A Plus | hordozható | 40-100 kV | 25-40 mA | 1725/2006
3.1. | GIERTH International GmbH | RHF 200 ML | hordozható | 40-100 kV | 2.5 kW | 1724/2007 |  | 1498-2/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Roll 325 HF |  | 40-125 kV | 300 mA | 214-4/2008 |  | 1247-2/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Roll 325 HF-SE 30 |  | 40-125 kV | 300 mA | 214-4/2008 |  | 1247-4/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Roll 425 HF |  | 40-125 kV | 400 mA | 214-4/2008 |  | 1247-3/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Roll 425 HF-SE 60 |  | 40-125 kV | 400 mA | 214-4/2008 |  | 1247-5/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Roll 425 HF-SE 100 |  | 40-125 kV | 400 mA | 214-4/2008 |  | 1247-6/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Red 325 HF |  | 40-125 kV | 300 mA | 214-3/2008 |  | 1246-2/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Red 325 HF-SE 30 |  | 40-125 kV | 300 mA | 214-3/2008 |  | 1246-4/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Red 425 HF |  | 40-125 kV | 400 mA | 214-3/2008 |  | 1246-3/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Red 425 HF-SE 60 |  | 40-125 kV | 400 mA | 214-3/2008 |  | 1246-5/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Red 425 HF-SE 100 |  | 40-125 kV | 400 mA | 214-3/2008 |  | 1246-6/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax White 325 HF |  | 40-125 kV | 300 mA | 214-1/2008 |  | 1244-2/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax White 325 HF-SE 30 |  | 40-125 kV | 300 mA | 214-1/2008 |  | 1244-4/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax White 425 HF |  | 40-125 kV | 400 mA | 214-1/2008 |  | 1244-3/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax White 425 HF-SE 60 |  | 40-125 kV | 400 mA | 214-1/2008 |  | 1244-5/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax White 425 HF-SE 100 |  | 40-125 kV | 400 mA | 214-1/2008 |  | 1244-6/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Gold 325 HF |  | 40-125 kV | 300 mA | 214-2/2008 |  | 1245-2/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Gold 325 HF-SE 30 |  | 40-125 kV | 300 mA | 214-2/2008 |  | 1245-4/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Gold 425 HF |  | 40-125 kV | 400 mA | 214-2/2008 |  | 1245-3/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Gold 425 HF-SE 60 |  | 40-125 kV | 400 mA | 214-2/2008 |  | 1245-5/2008
3.1. | Control-X Medical Kft | ZooMax Gold 425 HF-SE 100 |  | 40-125 kV | 400 mA | 214-2/2008 |  | 1245-6/2008
3.1. | MIKASA X-RAY Co. Japán | Gierth HF 90/20 | hordozható | 90 kV | 20 mA | 1875/2005 |  | 96-44/2005
3.1. | MIKASA X-RAY Co. Japán | ATOMSCOPE 100 P |  | 100 kV |  | 2745/98. | 49-52/98.
3.1. | PHYSIA | GAMMA 2000 | hordozható | 100 kV | 20 mA | 1548-1/2003 | 96-7/2004
3.1. | PHYSIA | GAMMA HYPPO | hordozható | 80 kV | 12 mA | 1548-2/2003 | 96-14/2004
3.1. | AJEX Meditech | AJEX 160H | hordozható | 50-100kV | 0,6-135 mAs | 1043/2004 | 96-19/2004
3.1. | AJEX Meditech | AJEX2000H | hordozható | 40-120 kV | 0,4-160 mAs | 460-2/2010 |  | 2437-2/2010
3.1. | Poskom Co. Ltd. Korea | PXP-60HF | hordozható felvételi | 40-100 kV | 0,4-100 mAs | 1552-1/2008. |  | 2970-2/2009.
3.1. | Poskom Co. Ltd. Korea | PXP-20HF PLUS | hordozható felvételi | 40-100 kV | 0,3-50 mAs | 672-1/2008. |  | 2971-2/2009.
3.1. | Poskom Co. Ltd. Korea | PXP-100 CA | hordozható felvételi | 40-110 kV | 0,1-200 mAs | 970-2/2011 |  | KEF-172-1/2011
3.1. | EcoRay Co. Ltd. Korea | ORANGE 1060 HF (ANYPLX 7) | hordozható felvételi | 40-110 kV | 0,32-100 mAs | 1461-2/2011 |  | KEF-735-2/2011
3.1. | Pacioni& C.S.n.c. | Veterinarix | hordozható | 40-100 kV | 10-100 mA | 1440-1/2/2008 |  | 5703-2/2008
3.1. | Alliance Medical Inc. | AMIX 90 | hordozható | 90 kV | 20 mA | 3341/2002 | 96-10/2004
3.1. | Szovjetúnió | ARMAN-1 | hordozható | 75 kV | 18 mA | 2298/91.
3.1. | MEDIX/WIEN | MEDINOS 100/100 | hordozható | 45-100 kV | 100 mA | 1836/95. | 2714/96.
3.1. | KOCH & STERZEL KG | ATOMSCOPE 100P | hordozható | 60-100 kV | 30 mA | 2258/96.
3.1. | Allengers Medical Systems Ltd. | Allengers-60 | hordozható | 45-110 kV | 15;30;60 mA | 2746-2/2011 |  | KEF-325-2/2012