## Munka1
4.1.1. Ipari radiográfiai röntgenberendezés (telepített, hordozható) , átvilágító kabin, biztonsági átvilágító berendezések (külső sugárzási térrel)
KATEGÓRIA | GYÁRTÓ | TÍPUS | KITERJESZTÉS | CSŐFESZ | CSŐÁRAM | OSSKI SZAKVÉLEMÉNY | MINŐSÍTÉS SZÁMA | NYILV. IG. SZÁMA
4.1.1. | LUMEN X | 7689-0001 |  | 160 kV | 4 mA | 4588-3/97. | 49-14/98.
4.1.1. | LUMEN X | 7690-0001 |  | 160 kV | 4 mA | 4588-2/97. | 49-14/II/98.
4.1.1. | ENDRESS HAUSER | ANDREX CMA 165 |  | 165 kV |  | *6/66.
4.1.1. | ENDRESS HAUSER | ANDREX CMA 208 |  | 200 kV |  | *10/66.
4.1.1. | ENDRESS HAUSER | ANDREX CMA 305 PF. |  | 300 kV |  | *11/66.
4.1.1. | ENDRESS HAUSER | ANDREX CMA 306 |  | 300 kV |  | *7/66.
4.1.1. | ENDRESS HAUSER | ANDREX-1652 | Körsugárzó | 300 kV | 4 mA | *1/69.
4.1.1. | ENDRESS HAUSER | PICKER-ANDREX 1512/B |  |  |  | *1481-1/86.
4.1.1. | ENDRESS HAUSER | PICKER-ANDREX 1551-B | Körsugárzó |  |  | *608/85-86.
4.1.1. | ENDRESS HAUSER | PICKER-ANDREX 16 |  |  |  | *5/66.
4.1.1. | ENDRESS HAUSER | PICKER-ANDREX 3061 |  |  |  | *1481-2/86.
4.1.1. | BALTEAU | GR-300 |  | 300 kV |  | *8/66.
4.1.1. | BALTEAU | FAXITRON 43805 N |  |  |  | *5/77.
4.1.1. | BALTEAU | BALTOGRAPH XSD-420 |  | 420 kV | 30 mA | 1843/2006 |  | 96-74/2006
4.1.1. | BALTEAU | Baltospot GFD 165 | CF 5, CF 2000, HDP | 160 kV | 5 mA | 3970/2004 |  | 96-45/2004
4.1.1. | BALTEAU | Baltospot GM 250/5D |  |  |  | *4/77.
4.1.1. | BALTEAU | Baltospot CERAM 235 | átvilágító | 80-235 kV | 1-5 mA | 3970-1/2004 |  | 96-48/2004
4.1.1. | BALTEAU | GM-300/5 |  | 300 kV |  | *9/66.
4.1.1. | BALTEAU | BALTOSPOT GFC 300/C | hordozhazó körsugárzó csővizsgáló rtg | 150-300 kV | 3 mA | 2950/2007 |  | 226-2/2008
4.1.1. | BALTEAU | AIS 1000 | átvilágító | 160 kV | 4 mA | 492-1/2009. | 2603-2/2009.
4.1.1. | X-Tek Systems Ltd | CPX 160 TT SR3 |  | 160 kV | 500 µA | 1252/2003 | 96-23/2003
4.1.1. | X-Tek Systems Ltd | CPXS 160 Xi |  | 160 kV | 500 µA | 1268/2001. | 18-68/2002
4.1.1. | X-Tek Systems Ltd | Harrier 160 Xi |  | 160 kV | 60 W | 3134-1/2005 |  | 1311-2/2008
4.1.1. | X-TEK Industrial Ltd. | VENLO-H 225 2D CT System | kabinos szerkezetvizsgáló | 20-225 kV | max. 7,0 mA | 1034-2/2011. |  | KEF-943-2/2011.
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | DP 119 D8.3 |  | 160 kV | 10 mA | 2866/96. | 159-12/97.
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | DP 38 |  | 150 kV | 20 mA | 3151/98. | 49-15/99.
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | DP 435 P2.3 |  | 225kV | 7mA | 3147/2000 | 1879/2000
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | ERESCO 200/5 L | Hordozható | 200 kV | 5 mA | 2834/91. | 15026/92.
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | ERESCO 200/BLG | Hordozható | 200 kV | 8 mA | 3796-1/89. | 15022/90.
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | ERESCO 300/5 L | Hordozható | 300 kV | 5 mA | 3796/89. | 15040/90.
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | ERESCO 65 MF2L | Hordozható | 300 kV | 3 mA | 2420-2/2003 | 96-8/2004
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | ERESCO 150/5Be | Kabinos átvilágító | 150 kV | 2 mA | 2794/94. | 981/95. | 96-4/2006
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | ERESCO 200 MF |  | 200 kV | 4,5 mA | 3075/96. | 159-45/97.
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | ERESCO 200 MF-W |  | 20-200 kV | 0,5-10 mA | 4588-1/97. | 49-14/98.
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | ERESCO 300/5 LRK | Körsugárzó | 300 kV | 5 mA | 1394/95. | 4075/95. | x
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | ERESCO 32 MFC2 | Körsugárzó | 5-200 kV | 0,5-10 mA | 1645-2/2010. |  | 4464-2/2010.
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | ERESCO 42 MF2 |  | 200 kV | 4,5 mA | 3522/2000 | 127-22/01
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | ISOVOLT 150 DP-35 kabin | kabinos átvilágító | 150 kV | 20 mA | 1790/92. | 15199/92.
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | ISOVOLT mobil 160 HS |  | 160 kV | 10 mA | 1407/2001 | 1218-19/02
4.1.1. | RICHARD SEIFERT | ISOVOLT mobil 160 TL |  | 160 kV |  | 2420-1/2003. | 96-44/2003
4.1.1. | GE Seifert | DP-235 | kabinos átvilágító | max. 225 kV | max. 8 mA | 1881-2/2011. | KEF-2981-2/2011.
4.1.1. | GE Seifert | DP-235-KE003 | kabinos átvilágító | max. 225 kV | max. 8 mA | 1881-3/2011. | KEF-2980-2/2011.
4.1.1. | GE Seifert | DP 419 | kabinos átvilágító | 160 kV | 10 mA | 1792-2/2012 |  | KEF-12881-2/2012
4.1.1. | GE Inspection Technologies (Seifert) GmbH | ISOVOLT TITAN 450 | ROB 420 (külön regisztrált) kabinban | 450 kV | 45 mA | 811-1/2008 |  | 3562-2/2008
4.1.1. | GE Inspection Technologies (Seifert) GmbH | Isovolt Titan 225 és 225 E |  | 5-225 kV | 0,1-45 mA | 2976-2/2011 |  | KEF-929-2/2012
4.1.1. | GE Inspection Technologies (Seifert) GmbH | ISOVOLT TITAN 160 | X-Cube Compact kabinban | 5-160 kV | 0.5-45 mA | 1321-1/2008 |  | 5888-2/2008
4.1.1. | GE Inspection Technologies (Németország) GmbH | ISOVOLT 3003 | röntgengenerátor | 60 kV | 80 mA | 2874-2/2014 |  | KEF-7292-2/2014
4.1.1. | GE Inspection Technologies (Seifert) GmbH | SEIFERT ERESCO 32 MFC3 | Körsugárzó | 5-200 kV | 0.5-10 mA | 742-1/2008 |  | 6283-2/2008
4.1.1. | GE Inspection Technologies (Seifert) GmbH | SEIFERT ERESCO 42 MF3 | Vonalsugárzó | 5-200 kV | 0.5-10 mA | 742-2/2008 |  | 6287-2/2008
4.1.1. | GE Inspection Technologies (Seifert) GmbH | SEIFERT ERESCO 42 MF4 | Vonalsugárzó | 5-200 kV | 0.5-10 mA | 1659-2/2009. |  | 6007-2/2009.
4.1.1. | GE Inspection Technologies (Seifert) GmbH | SEIFERT ERESCO 52 MFC3L | körsugárzó | 5-300 kV | 0.5-6 mA | 742-3/2008 |  | 3148-2/2010
4.1.1. | GE Inspection Technologies (Seifert) GmbH | SEIFERT ERESCO 65 MF3 | Vonalsugárzó | 5-300 kV | 0.5-6 mA | 742-4/2008 |  | 6284-2/2008
4.1.1. | GE Inspection Technologies (Seifert) GmbH | SEIFERT ERESCO 65 MF4 | Vonalsugárzó | 5-300 kV | 0.5-6 mA | 1659-3/2009. |  | 6009-2/2009.
4.1.1. | GE Sensing & Inspection Technologies GmbH | v/tome/x m 300 | mikro CT | 300 kV | 500 W | 42-2/2012 |  | KEF-10216-2/2012
4.1.1. | GE Sensing & Inspection Technologies GmbH | X-Cube compact 225 kV | sugárvédő kabin | 225 kV |  | 2098-2/2014 |  | KEF-19441-2/2014
4.1.1. | PANTAK | PANTAK HF 160 | nem kabinos | 160kV | 50 mA | 2592/2000 | 209-18/2000
4.1.1. | PANTAK Seifert | DP 150.10.10. | kabinos átvilágító | 160 kV | 4 mA | 2974/2002 | 96-1/2003
4.1.1. | Agfa NDT Pantak Seifert | ERESCO 160 MFR2 |  | 160 kV | 10 mA | 3395/2002 |  | KEF-26632-3/2014
4.1.1. | BOSELLO | MA 7/S | kabinos átvilágító | 160 kV | 4 mA | 3953-2/2001 | 127-33/2001
4.1.1. | BOSELLO | GRAFIA | kabinos felvételező | 200 kV | 8 mA | 3953-1/2001 | 127-28/2001
4.1.1. | BOSELLO | SRE M@X | ipari röntgen képerősítővel | 160 kV |  | 778-2/2010 |  | 3323-2/2010
4.1.1. | BOSELLO High Technologies S.r.l. (Olaszország) | S.R.E HEX 50-70 | durvaszerkezet vizsgáló kabinos | 160 kV | 10 mA | 473-2/2013 |  | KEF-5025-2/2013
4.1.1. | Industrial Control Machines | Site-X C1802 cssővizsgáló ipari radiográfiai berendezés | JME MK2 6" csőbenjáró, két Cs-137 pozicionáló forrással | 180 kV 2dbCs-137 | 2 mA 2x740MBq | 1504/2006 |  | 2773-2/2007
4.1.1. | Industrial Control Machines | Site-X D2008 | Vonalsugárzó | 70-200 kV | 1-8 mA | 2311-2/2011 |  | KEF-4634-2/2011
4.1.1. | Industrial Control Machines | CP 1201 (CP 120) | hordozható ipari tárgyvizsgáló | 120 kV | 1-1.5 mA | 144/2007 |  | 2305-1/2007
4.1.1. | Industrial Control Machines | CP 160B | hordozható ipari tárgyvizsgáló | 60-160 kV | 0,1-0,5 mA | 914-2/2010 |  | 2923-2/2010
4.1.1. | Industrial Control Machines | FlatScan 27 | impüzemű biztonsági hordozható átvilágító | 60-160 kV | 1 mA | 2646/2007 |  | 7200-2/2007
4.1.1. | PHILIPS | 20 RF | átvilágító | max. 160 kV | max. 19 mA | 1434-2/2012 | KEF-11593-2/2012
4.1.1. | PHILIPS | PS-220 | felvételező | 220 kV | 5 mA | 2914/2000 | 127-27/2001
4.1.1. | PHILIPS | MG-161 | átvilágító | 160 kV |  | *765/84-85.
4.1.1. | PHILIPS | 84014 |  | 320 kV | 10 mA | 3270/2005 | 96-61/2006
4.1.1. | PHILIPS | MG 161L | átvilágító | 16-160 kV | 4-10 mA | 2682/2004 | x
4.1.1. | PHILIPS | MG 165 | átvilágító | 160 kV | 3 mA | 1651/95. | 1238/96..
4.1.1. | PHILIPS | MU 15 F/160 | átvilágító | 160 kV | 30 mA | 3335/2000 | 209-47/2000
4.1.1. | PHILIPS | MU 21 F |  | 20-120 kV | 2 mA | 2340/98.
4.1.1. | PHILIPS | MU-33 F | átvilágító | 160 kV | 10 mA | 3439/89. | 15392/89.
4.1.1. | Fein Focus Rtg. Sys. | Fein Focus FXS-100/10 |  | 160 kV | 0,03-1mA | 1901/2001 | 18-20/2002
4.1.1. | Fein Focus Rtg. Sys. | Fein Focus FXS-160.40 |  | 160 kV | 300 µA | 2594-1/2003 | 96-2/2004
4.1.1. | Fein Focus Rtg. Sys. | FXS-100/22 |  | 10-100 kV | 0,03- 3 mA | 1716/99. | 49-47/99.
4.1.1. | Fein Focus Rtg. Sys. 2008-tól YXLON | FXS-130.32 |  | max.110 kV | max.1mA | 1783-2/2011 | KEF-4042-4/2012
4.1.1. | YXLON | SMART 225 | ipari radiográfia | 225 kV | 4 mA | 3480/2002 | 96-7/2003
4.1.1. | YXLON | SMART 200 E | ipari radiográfia | 200 kV | 0,5 mA | 2768/2003 | 96-7/2003
4.1.1. | YXLON | SMART 200 PC | ipari radiográfia | 50-200 kV | 0,5-4.5 mA | 1384-1/2008 |  | 5690-2/2008
4.1.1. | YXLON | SMART 300 PC | ipari radiográfia | 50-300 kV | 0,5-3 mA | 1384-2/2008 |  | 5692-2/2008
4.1.1. | YXLON | MG 226 | ipari radiográfia | 225 kV | 7 mA | 1631/2003 | 96-38/2003
4.1.1. | YXLON | MU -2000 | ipari radiográfia | 160 kV | 19 mA | 1269/2001 | 127-42/2001
4.1.1. | YXLON | MU 15 F 121-9 | kabinos átvilágító | 120 kV | 2 mA | 3540/2002 | 96-24/2003
4.1.1. | YXLON | MU 56 XL TB | kabinos átvilágító | 600 kV | 2,5 mA | 2279-2/2012 |  | KEF-13097-2/2012
4.1.1. | YXLON | MU 231 XL |  | 72 kV | 7 mA | 2023/99. | 18-7/2002
4.1.1. | YXLON | Y.XPO | ipari radiográfia | 25-225 kV | 0.5-10 mA | 1384-3/2008 |  | 5691-2/2008
4.1.1. | YXLON | Yxlon CT System Modular | ipari CT | 60-450 kV | 2-9 mA | 1304-3/2010 |  | 3890-4/2010
4.1.1. | TRAKIS | KXR-300 |  | 300 kV |  | *1332-2/86.
4.1.1. | TRAKIS | KX-300 |  | 300 kV | 5 mA | *7/77.
4.1.1. | TRAKIS | KXR-202 |  | 200 kV |  | *399-4/85.
4.1.1. | TRAKIS | MXK-120 |  | 120 kV |  | *1580-2/86.
4.1.1. | TRAKIS | MXR-101 |  | 100 kV |  | *1580-1/86.
4.1.1. | TRAKIS | MXR-102 |  | 100 kV |  | *399-5/85.
4.1.1. | TRAKIS | MXR-151 |  | 150 kV |  | *1332-1/86.
4.1.1. | TRAKIS | MXR-152 |  | 150 kV |  | *399-2/85.
4.1.1. | TRAKIS | MXR-200 |  | 200 kV | 5 mA | *399-3/85.
4.1.1. | TRAKIS | MXR-201 |  | 200 kV |  | *399-6/85.
4.1.1. | TRAKIS | MXR-202 |  | 200 kV |  | *15160/85. |  | x
4.1.1. | TRAKIS | MXR-2M |  | 200 kV | 5 mA | 2962/93. | 3741/93.
4.1.1. | TRAKIS | MXR-300 | Vonalsugárzó | 300 kV |  | 2559/89. | 15160/89.
4.1.1. | TRAKIS | MXR-301 |  | 300 kV |  | *1332-3/86.
4.1.1. | TRAKIS | Super Liliput SL-140 |  | 140 kV | 5 mA | 2590/89.
4.1.1. | TRAKIS | Super Liliput SL-200 |  | 200 kV |  | *3216/87.
4.1.1. | TRAKIS | Super Liliput SL-301 | Hordozható | 300 kV | 6 mA | *1/74.
4.1.1. | NICOLET | NRX-1410HR |  | 90 kV | 0,078 mA | 3372/98-99.
4.1.1. | NICOLET | NXR 1400 | átvilágító | 120 kV | 0,5 mA | 2193/96. | 3338/96.
4.1.1. | NICOLET | CXI-3600 |  | 125 kV | 0,35 mA | 1314/98. | 127-13/2001
4.1.1. | GOLDEN ENGINEERING | RN-4 | impüzemű biztonsági hordozható átvilágító | 135 kV |  | 1347-1/95. | 3881-3/95.
4.1.1. | GOLDEN ENGINEERING | XR 150 | impüzemű biztonsági hordozható átvilágító | 150 kV | 0,1 mA | 3199-1/2005 |  | 96-3/2006
4.1.1. | GOLDEN ENGINEERING | XR 200 | impüzemű biztonsági hordozható átvilágító | 150 kV | 1,0 mA | 3199-2/2005 |  | 96-4/2006
4.1.1. | GOLDEN ENGINEERING | XRS-3 | impüzemű biztonsági hordozható átvilágító | 270 kVp | 40 µSv /impulzus | 125/2006 |  | 96-35/2006
4.1.1. | Phoenix X-Ray Systems | X¦argos 160D | kabinos átvilágító | 160 kV | 3 mA | 2935/2007 |  | 3999-2/2008
4.1.1. | Shimadzu | SMX-130 |  | 130 kV | 300 µA | 1858-2/2001 | 18-14/2002
4.1.1. | THOKEN | TMX-70 |  | 70 kV | 100 µA | 1858-1/2001 | 18-20/2002
4.1.1. | Glenbrook Techn.Inc. | Zevac BX-100 |  | 60 kV | 5 mA | 3412/2000 | 127-12/2001
4.1.1. | V.J.Technologies Inc. | X-1525 | kabinos átvilágító | 130 kV | 4 mA | 1714/2004 | 96-7/2005
4.1.1. | SECURITY Divi. of Com. SA, | SICRAY HPR | impüzemű biztonsági hordozható átvilágító | 80 kV | 3 mA | 2012/98. | 49-31/98.
4.1.1. | HEIMANN | Silhouette Scan mobil 300 | Kamionvizsgáló rendszer | 300 kV | 1 max | 3534/2002 | 18-74/2002
4.1.1. | HEWLET PACKARD | HP. 5DX | átvilágító | 165kV | 0,20 mA | 2782/2000 | 209-31/2000
4.1.1. | AGILENT (korábban Hewlet Packard) | Agilent 5DX | átvilágító | 160 kV | 100 µA | 1113/2006 |  | 96-53/2006 ?
4.1.1. | Lake X-Ray Inc. | LRX 2005-RB-NF | átvilágító | 124 kV | 25 mA | 1922/2005 | 96-39/2005
4.1.1. | Barco Elbicon nv | ME 300 Elbiscan Futura | átvilágító | 100 kV | 12 mA | 1749-1/2003 | 96-59/2003
4.1.1. | Szpektrofles | ARINA-3 Я Ђ 2.700.042 |  | 220 kV | 0,1 mA | 1170/2003 | 96-27/2003
4.1.1. | Associated X-Ray Corp. | AXR 110 MINISHOT |  | 140 kV | 3 mA | 105/97. | 49-29/98.
4.1.1. | Daehwa Eng' & Machinery CO, Korea. | TPX-HP-01 | Kabinos gumiabroncs vizsáló | 5-100 kV | 0,5-30 mA | 2740/2007 |  | 571-2/2008
4.1.1. | SEC Co. Ltd., Korea | X-eye 3100 | kabinos minőségellenőrző | 100 kV | 200 µA | 3151-2/2014 |  | KEF-27217-2/2014
4.1.1. | Bridgestone Corporation | PS-X | gumiabroncs vizsgáló, zárt terű | 100 kV | 10 mA | 2413/2007 | 7121-3/2007
4.1.1. | Globe Dent Kft. | BGA Xa |  | 70 kV | 7 mA | 3775/2005
4.1.1. | SIRP | CABINE RX |  | 225 kV | 3 mA | 2058/2005 | 96-37/2005
4.1.1. | GRASEBY | CDX 240 P | átvilágító | 75 kV | 5 mA | 2725/96. | 4652/96.
4.1.1. | COLLMANN | Collmann 2804 S3 | gumiabroncs-vizagáló árnyékolt kabinban | 160 kV | 20 mA | 1530-1/2008 | 6804-3/2008
4.1.1. | SIKORA | X-RAY 8000 |  | 50 kV | 2,8 mA | 2528/96. | 18-34/2002
4.1.1. | Société Internationale de Produits et Services Industriels (IPSI) | IRIS 10 önjáró csővizsgáló röntgenberendezés | vezérlő izotóp: Cs-137, 740 MBq, szeg.urán árnyékolás | 200 kV | (0.5-10) mA | 189/2008 |  | 2184-2/2008
4.1.1. | Hamamatsu Photonics K.K. | Hamamatsu L8121-03 | durvaszerkezet vizsgáló | 40-150 kV | 0-500 μA | 1462-2/2010 |  | 4199-2/2010
4.1.1. | BEST | IXUS JAR 500D |  | 70 kV | 12 mA | 3013-2/2010. |  | 2865-2/2011.
4.1.1. | CYBERNÉTIX (Franciaország) | D2301 | kabinos abroncsvizsgáló | 40 kV | 1,5 mA | 2147-2/2009. |  | 2494-2/2011.
4.1.1. | Teradyne Inc. Assembly Test Division (USA) | XStation-4010 |  | 110 kV | 62,5 W | 334-1-1/2011. |  | 4288-2/2011.
4.1.1. | VJ Technologies Co.Ltd. (Suzhou, Kína) | VJIS-LB-225 | kabinos átvilágító | 225 kV | 30 mA | 1541-2/2012 |  | KEF-3618-4/2012
4.1.1. | BME Nukleáris Technikai Intézet | NTIuCT | kísérleti tomográfiás rtg.ber. | 35-80 kV | 10-1000 µA | 3662-2/2012 | KEF-8577-2/2013
4.1.1. | ICM S.A. | Site-X CP200D | Vonalsugárzó | 10-200 kV | 1-10 mA | 1662-2/2014 |  | KEF-17744-2/2014
4.1.1. | Job Corporation (Japan) | Portable X-ray unit HiRay Plus |  | 40-100 kV | 0,3-64 mAs | 2702-2/2013 |  | KEF-7878-3/2014
4.1.1. | Werth Messtechnik GmbH (Németország) | TomoScope HV 500 | ipari CT | 225 kV | 2000 W | 3565-2/2013 |  | KEF-1489-2/2014