## Munka1
4.1.2. Zárt sugárzási terű gyártmány/minőség-ellenőrző röntgenberendezés, "asztali" kategória, gyártósorba is építhető
KATEGÓRIA | GYÁRTÓ | TÍPUS | KITERJESZTÉS | CSŐFESZ | CSŐÁRAM | OSSKI SZAKV. | MINŐSÍTÉS SZÁMA | NYILV. IG. SZÁMA
4.1.2. | Phoenix X-Ray Systems | PCBA Inspector 100 |  | 100 kV | 250 µA | 3743-1/2002 | 96-19/2006
4.1.2. | Phoenix X-Ray Systems | PCBA Inspector 100 |  | 100 kV | 100 µA | 3743-1/2002 | 96-48/2005
4.1.2. | Phoenix X-Ray Systems | PCBA inspector 130 |  | 20-130 kV | 10-300 µA | 2708-2/2011 |  | KEF-2695-2/2012
4.1.2. | Phoenix X-Ray Systems | PCBA Inspector CTM-130 |  | 20-130 kV | 300 mA | 1933/99. | 209-5/2000
4.1.2. | Phoenix X-Ray Systems | PCBA/analyser 160 |  | 160 kV | 500 µA | 2790-2/2004 | 96-36/2005
4.1.2. | Phoenix X-Ray Systems | Bench/Mate |  |  |  | 3582/2002 |  | 96-78/2006
4.1.2. | Phoenix X-Ray Systems | Bench/mate 100 |  | 100 kV | 250 µA | 3582/2002
4.1.2. | Phoenix X-Ray Systems (jelenleg (2010):GE Sensing&Inspection Technologies GmbH) | Bench/Mate | Nyomtatott áramkör vizsgáló | 20-90 kV | 10-250 mA | 1918-1/2006 |  | 4717-1/2006
4.1.2. | GE Sensing and Inspection Technologies | Phoenix Xaminer |  | 10-160 kV | 5-800 µA | 1493-2/2011 |  | KEF-7488-2/2014
4.1.2. | ANRITSU Industrial Solutions, Japán | KD osztályú 7416 ABW | gysz:4600060197 minőségellenőrző | 60 kV | 7 mA | 566-3/2008 |  | 4733-3/2008
4.1.2. | ANRITSU Industrial Solutions, Japán | KD osztályú 7316 ABW | gysz:4600027091 minőségellenőrző | 60 kV | 7 mA | 566-2/2008 |  | 4730-4/2008
4.1.2. | ANRITSU Industrial Solutions, Japán | KD osztályú 7416 ABW | gysz:4600060218 minőségellenőrző | 60 kV | 7 mA | 566-3/2008 |  | 4733-4/2008
4.1.2. | ANRITSU Industrial Solutions, Japán | KD osztályú 7316 ABW | gysz:4600027054 minőségellenőrző | 60 kV | 7 mA | 566-2/2008 |  | 4730-5/2008
4.1.2. | ANRITSU Industrial Solutions, Japán | KD osztályú 7305 ADW | gysz:4600027062 minőségellenőrző | 60 kV | 7 mA | 566-1-1/2008 |  | 4732-6/2008
4.1.2. | ANRITSU Industrial Solutions, Japán | KD osztályú 7305 ABW | gysz:4600027121 minőségellenőrző | 60 kV | 7 mA | 566-1-1/2008 |  | 4732-7/2008
4.1.2. | ANRITSU Industrial Solutions, Japán | KD osztályú 7305 ABW | gysz:4600027218 minőségellenőrző | 60 kV | 7 mA | 566-1-1/2008 |  | 4732-8/2008
4.1.2. | ANRITSU Industrial Solutions, Japán | KD osztályú 7305 ADW | gysz:4600027063 minőségellenőrző | 60 kV | 7 mA | 566-1-1/2008 |  | 4732-9/2008
4.1.2. | ANRITSU Industrial Solutions, Japán | KD osztályú 7305 AW | gysz:4600022764 minőségellenőrző | 60 kV | 7 mA | 566-1-1/2008 |  | 4732-10/2008
4.1.2. | Viscom Vision Technology | X8051-16IL |  | 160 kV | 1 mA | 334-1/2006 |  | 96-50/2006
4.1.2. | Viscom Vision Technology | X7056 | Nyomtatott áramkör vizsgáló | (30-160) kV | (0.01-1) mA | 2805/2007 | 1419-2/2008
4.1.2. | Viscom Vision Technology | X8011 | zárt terű gyártmányellenőrző | 160 kV | 1mA | 1926-2/2014 |  | KEF-26963-2/2014
4.1.2. | X-Tek Systems Ltd | Benchtop BT100 | félvezető eszköz vizsgáló | 100 kV | 1000 mA | 269-1/2006 | 2802-1/2007
4.1.2. | X-Tek Systems Ltd | LINX | Nyomtatott áramkör vizsgáló | 100 kV | 5 µm | 2188/2005 |  | 96-44/2006
4.1.2. | X-Tek Systems Ltd | XT V 130 | minőségellenőrző | 130 kV | 100 µA | 2376-2/2013 |  | KEF-8643-2/2014
4.1.2. | YXLON | YXLON Cougar - VXP SMT | elektronikai termék minőségellenőrző | 25-160 kV | 0,01-1 mA | 1131-2/2010 |  | 3484-2/2010
4.1.2. | YXLON | Y.MTIS PCR | ipari termék minőségellenőrző | 100 kV más csővel 120 kV | 3 mA más csővel 4 mA | 1115-2/2014 |  | KEF-15567-2/2014
4.1.2. | Dage Precision Indust.Ltd. | DAGE XD 6600 | kabinos átvilágító | 160 kV | 38 μA | 1616-1/2005
4.1.2. | Dage Precision Indust.Ltd. | DAGE XD 7600 | kabinos átvilágító | 160 kV | 20 μA | 3011-2/2010. |  | 347-2/2011.
4.1.2. | Dage Precision Indust.Ltd. | DAGE XD 7500 | kabinos átvilágító | 160 kV | 38 μA | 2639/2006 |  | 2216-2/2007
4.1.2. | Dage Precision Indust.Ltd. | XD7600 | zárt terű gyártmányellenőrző | max. 160 kV | max: 10W | 665-2/2014 |  | KEF-18759-2/2014
4.1.2. | Matrix Technologies GmbH | MX 3600 | Elektronikai termék minőségellenőrző | 40-130 kV | 356 µA | 604-1/2008 |  | 4659-2/2008
4.1.2. | Matrix Technologies GmbH | X2 és X2.5 | Elektronikai termék minőségellenőrző | 130 kV | 1 mA | 1578-2/2010. |  | 653-2/2010.
4.1.2. | Matrix Technologies GmbH | XT-3 |  | max. 90 kV | max. 90 µA | 426-2/2014 |  | KEF-6250-2/2014
4.1.2. | Matrix Technologies GmbH | MSX-1000 | ipari termék minőségellenőrző | 130 kV | 350 µA | 1144-4/2014 |  | KEF-22561-2/2014
4.1.2. | SIKORA AG | X-RAY 2120 | kabinos átvilágító | 50 kV | 3,1 mA | 638-2-1/2011. |  | KEF-1267-2/2011.
4.1.2. | SIKORA AG | X-RAY 8000 NT | ipari röntgen | 70 kV | 5 mAs | 78-2/2011 |  | KEF-10566-2/2012
4.1.2. | SOFTEX | SFX-130 | Nyomtatott áramkör vizsgáló | 20-130 kV | 0-300 µA | 2086/2007 | 1860-2/2008
4.1.2. | Horiba | XGT-1000 WR | Asztali elektronikai minőségellenőrző | 15-50 kV | 1-1000 mA | 2057-1/2006 |  | 639-1/2007
4.1.2. | Mettler-Toledo Safeline X-ray | T10 phoenix |  | 70kV | 1,5mA | 1022/2007 |  | 5597-2/2007
4.1.2. | HEWLETT PACKARD | HP5DX, Model 6300-5DX | Nyomtatott áramkör vizsgáló | 160kV | 100µA | 2799/2000 | 209-36/2000
4.1.2. | HEIMANN | EAGLE TM MK2 | futószalagos termékellenőrző vizsgálóalagút | 140 kV | 1 mA | 3965/2004 |  | 96-13/2004
4.1.2. | Rigaku Co. (Japán) | D/max-2200/PC | dróthuzal vizsgáló | 20-60 kV | 2-60 mA | 236-2/2009. | 3041-2/2009.
4.1.2. | Ishida Co. Ltd., (Japán) | IX-EA-2161 | idegen test vizsgáló | 30-50 kV | 1 mA | 1850-1/2009 |  | 262-2/2010.
4.1.2. | Ishida Co. Ltd., (Japán) | IX-GA-4075 | idegen test vizsgáló | 25-75 kV | 1-8mA | 2756-2/2014 |  | KEF-25772-3/2014
4.1.2. | DYLOG Italia S.p.A. | DYXIM FB120 | idegen test vizsgáló | max. 90 kV | max. 5 mA | 705-2/2010 |  | 2361-3/2010
4.1.2. | HEUFT AUSTRIA GmbH | eXaminer HEUFT SPECTRUM XA TX | idegen test vizsgáló | max. 70 kV | max. 25 mA | 363-2/2010 |  | 2371-2/2010
4.1.2. | TOMRA Sorting GmbH | TITECH x-tract(XRT) | hulladékválogató ipari röntgrenberendezés | 30-90 kV | 0,5-15 mA | 2992-2/2014 |  | KEF-27216-2/2014
4.1.2. | Röntgenanalytik Messtechnik GmbH | maXXi 5 | Nyomtatott áramkör vizsgáló | 50 kV | 1.2 mA | 364/2008 | 3112-2/2008
4.1.2. | Fagus-GreCon Greten GmbH (Németország) | PES (pressen einlaufschutz) | faipari adagolás ellenőrző | 30-80 kV | 1-5 mA | 1300-2/2011. |  | KEF-1020-2/2011.
4.1.2. | Faxitron Bioptics, LLC | Fasxitron MX-20 | digitális radiológiai rendszer | 10-35 kV | 300 µA | 443-2-2012 |  | KEF-9065-2/2012