## Munka1
4.2.2. Röntgenspektrométer, röntgensugaras (röntgenfluoreszcens) anyagvizsgáló, anyagvizsgáló kéziműszer
KATEGÓRIA | GYÁRTÓ | TÍPUS | KITERJESZTÉS | CSŐFESZ | CSŐÁRAM | OSSKI SZAKV. | MINŐSÍTÉS SZÁMA | NYILV. IG. SZÁMA
4.2.2. | OXFORD ANALYTICAL Instr. | OXFORD QX 01 |  | 50 kV | 200 W | 1716/88.
4.2.2. | OXFORD ANALYTICAL Instr. | LAB-X 3000 | analizátor | 25 kV | 0,1 mA | 2404/94.
4.2.2. | OXFORD ANALYTICAL Instr. | LAB-X | kénmeghatározó | Fe-55 | 740 MBq | 1562/99
4.2.2. | OXFORD ANALYTICAL Instr. | LAB-X 3000 ment | analizátor |  |  | 2477-1/2002
4.2.2. | OXFORD Instruments | Lab-X 3500 | EDXRF spektrométer | 8 vagy 25 kV | 5 µA | 582-5/2013 |  | KEF-13375-2/2013
4.2.2. | OXFORD ANALYTICAL Instr. | QX-1019 | analizátor | 50 kV | 4 mA | 2733/2oo2 | 18-60/2002
4.2.2. | OXFORD ANALYTICAL Instr. | OXFORD QX | hullámhossz diszperzív spektrométer | 40 kV | 10 mA | 1372-1/2003 | 96-65/2004
4.2.2. | OXFORD ANALYTICAL Instr. | Twin-X | spektrométer | 30 kV | 750 µA | 2403/2005 |  | 96-41/2005
4.2.2. | OXFORD Instruments | X-Strata 920 | EDXRF rétegvastagság mérő | 50 kV | 1 mA | 582-7/2013 |  | KEF-13378-2/2013
4.2.2. | OXFORD Instruments Analytical Oy (Finnország) | OXFORD X-MET 3000 | anyagösszetétel elemző | 40 kV | 10 µA | 1024/2007 |  | 4208-2/2007
4.2.2. | OXFORD Instruments Analytical Oy (Finnország) | X-MET 5000 | anyagvizsgáló XRF kéziműszer | 40 kV | 50 µA | 981-2-1/2011. |  | 4720-2/2011.
4.2.2. | OXFORD Instruments Analytical Oy (Finnország) | X-MET 5100 | anyagvizsgáló XRF kéziműszer | 45 kV | 50 µA | 981-2-2/2011. |  | 4721-2/2011.
4.2.2. | OXFORD Instruments | X-MET 7000 | anyagvizsgáló XRF kéziműszer | 45 kV | 50 µA | 3110-2/2012 |  | KEF-17823-2/2012
4.2.2. | OXFORD Instruments | X-MET 7500 | anyagvizsgáló XRF kéziműszer | 45 kV | 50 µA | 3110-3/2012 |  | KEF-18108-2/2012
4.2.2. | PHILIPS (Hollandia) | PW 1410/10 |  |  |  | *2/80.
4.2.2. | PHILIPS (Hollandia) | PW 1410/20 |  | 100 kV | 80 mA | *1234/80. | 2575/93.
4.2.2. | PHILIPS (Hollandia) | PW 1660 |  | 50 kV | 4 mA | 2065/94. | 3933/94.
4.2.2. | PHILIPS (Hollandia) | PW1 660/00 |  | 50 kV | 4 mA | 1734/98.
4.2.2. | PHILIPS (Hollandia) | PW-1400 |  |  |  | *3/82.
4.2.2. | PHILIPS (Hollandia) | PW1660/00 |  | 50 kV | 4 mA | 2739/2000
4.2.2. | PHILIPS Analytical | PW 2404 | spektrométer | 60 kV | 125 mA | 2264/98. | 49-38/98.
4.2.2. | PHILIPS Analytical | PW 4025/00 | spektrométer | 30 kV | 1 mA | 1428/99.
4.2.2. | SUPERMINI | spektrométer | 50 kV | 4 mA | 945-2/2010 |  | 3178-2/2010
4.2.2. | ZSX Primus II. | spektrométer | 20-60 kV | 2-150 mA | 1034-3/2011. |  | KEF-942-2/2011.
4.2.2. | BRUKER AXS GmbH | S4 EXPLORER |  | 50 kV | 50 mA | 2377/2000 | 209-19/2000
4.2.2. | BRUKER AXS Inc. (USA) | S1 XRF kéziműszer | S1 TURBO SD és SDR, valamint S1 SORTER altípusok | 15-45 kV | 2-60 µA | 1604-2/2010. |  | 4499-2/2010.
4.2.2. | BRUKER AXS GmbH | S4 PIONEER |  | 60 kV | 4 kW | 3247-1/2005 |  | 96-27/2006
4.2.2. | BRUKER AXS Handheld Inc. (USA) | S1 TITAN | anyagvizsgáló XRF kéziműszer | 50 kV | 100 µA | 2732-2/2012 |  | KEF-15478-2/2012
4.2.2. | BRUKER Nano GmbH (Németország) | M4 TORNADO | röntgenspektrométer | max. 50 kV | max. 600 µA | 1253-2/2014 |  | KEF-12951-2/2014
4.2.2. | BRUKER AXS GmbH | S8 TIGER | röntgenspektrométer | max. 50 kV | max. 1 kW | 1253-3/2014 |  | KEF-12755-2/2014
4.2.2. | SHIMADZU | SHIMADZU VF-320 |  |  |  | *1597/86.
4.2.2. | SHIMADZU | SXF 1200 |  | 20-60 kV | 10-100 mA | 3454/97.
4.2.2. | SHIMADZU | EDX - 720 |  | 5-50 kV | 1-1000 µA | 465-2/2011. |  | 4172-2/2011.
4.2.2. | APPLIED RESEARCH Lab. | ARL 8480 |  | 60 kV | 50 mA | 2920/89. | 15106/90.
4.2.2. | APPLIED RESEARCH Lab. | ARAL 8680+-XRF | spektrométer | 75 kV | 100 mA | 3500/99.
4.2.2. | APPLIED RESEARCH Lab. | ARL 72000 | kvantométer |  |  | *2/81.
4.2.2. | APPLIED RESEARCH Lab. | ARL 74000 | kvantométer |  |  | *2/78.
4.2.2. | APPLIED RESEARCH Lab. | ARL 8410 XRF | spektrométer | 60 kV | 40 mA | 1024/95. | 1424/95.
4.2.2. | APPLIED RESEARCH Lab. | ARL 8410 XRF | spektrométer | 75 kV | 100 mA | 1447/95.
4.2.2. | APPLIED RESEARCH Lab. | ARL 8660 XRF | spektrométer | 65 kV | 100 mA | 3537/89. | 15026/90.
4.2.2. | APPLIED RESEARCH Lab. | ARL 8680 XRF | spektrométer | 75 kV | 100 mA | 2541/91. | 15243/91.
4.2.2. | APPLIED RESEARCH Lab. | ARL 9400 | spektrométer | 70 kV | 0-100 mA | 4373/97. | 49-8/98.
4.2.2. | Applied Rigaku Technologies Inc (USA) | NEX CG | spektrométer | 50 kV | 1 mA | 88-2/2013. |  | KEF-5020-2/2013
4.2.2. | Rigaku (USA) | NEX QC | röntgenfluoreszcens spaktrométer | 50 kV | 400 µA | 2085-2/2014 |  | KEF-22254-2/2014
4.2.2. | Rigaku 3063-P |  |  | 60 kV | 45 mA | *551/84.
4.2.2. | SIEMENS | FF Mo 4KE |  | 60 kV | 80 mA | 1666/95. | 2495/96.
4.2.2. | SIEMENS | FF Mo 4KE |  | 60 kV | 80 mA | 1666/95.
4.2.2. | SIEMENS | Kristalloflex K 710 H | spektrométer | 55 kV | 60 mA | 3949-1/2002 | 96-65/2003
4.2.2. | Innov-X Systems, USA | Innov-X | spektrométer | 35 kV | 100 µA | 1464-2/2003
4.2.2. | Innov-X Systems, USA | XT -260S anyagvizsgáló kéziműszer | sorozat: XT-200; XT-400; XT-600 | 10-35 kV | 5-50 µA | 3275/2004 |  | 96-1/2005
4.2.2. | Innov-X Systems, USA | Innov-X Alpha sorozatú | anyagvizsgáló kéziműszer | 10-40 kV | 10-50 µA | 579/2008 |  | 3305-2/2008
4.2.2. | Innov-X Systems, USA | Innov-X DELTA | anyagvizsgáló XRF kéziműszer | 50 kV | 200µA | 2298-2-1/2011 |  | KEF-5660-2/2011
4.2.2. | Innov-X Systems, USA | STANDARD | anyagvizsgáló XRF kéziműszer | 50 kV | 200µA | 2298-2-3/2011 |  | KEF-5657/2011
4.2.2. | Thermo NORAN /USA | Micron X-ZXR | spektrométer | 47 kV | 1 mA | 3143/2003 | 96-76/2003
4.2.2. | Thermo NITON Analyzers LLC | NITON XLt | anyagvizsgáló kéziműszer | 40 kV | 50 µA | 1756/2006 |  | 96-75/2006
4.2.2. | Thermo NITON Analyzers LLC | XL3t | anyagvizsgáló kéziműszer | 50 kV | 40 µA | 1207-1/2008 |  | 5782-2/2008
4.2.2. | Thermo Electron SA | ARL 9900 XP | spektrométer | 60 kV | 60 mA | 1691-1/2007 | 4597-2/2007
4.2.2. | Thermo Scientific Portable Analytic Instruments Inc. USA) | NITON XL2 | anyagvizsgáló XRF kéziműszer | 45 kV | 80 µA | 3652-2/2012 |  | KEF-6105-2/2013
4.2.2. | PANalytical B.V. Hollandia | Axios PW4400/xx | spektrométer | 60 kV | 125 mA | 2847-1/2004 |  | 96-77/2004
4.2.2. | PANalytical B.V. Hollandia | Venus 200 Minilab PW4120 | spektrométer | 50 kV | 200 W | 1290-1/2003 | 96-47/2003
4.2.2. | MTA ATOMKI | XPS /X-ray Photoel.Spect/ | Felületvizsgáló spektroszkóp | 15 kV | 40 mA | 2245/92. | 1508/93.
4.2.2. | MTA ATOMKI | RSZA | analizátor |  |  | *12/66.
4.2.2. | MTA ATOMKI | SB-RFA-2 | analizátor |  |  | *1216/83.
4.2.2. | TELTRON LTD (Anglia) | TEL-X-Ometer demonstrációs rtg spektrométer (is) | Oktatási célra a rtg sug fizikája felhasználásai, stb. |  | 80 mA | 2788/90. | 15142/90.
4.2.2. | TELTRON LTD. (Anglia) | TEL-X-Ometer Tel 582 demonstrációs rtg spektrométer (is) | Oktatási célra a rtg sug fizikája felhasználásai, stb. | 20-30 kV | 80 mA | 2817/96. | 4671/96.
4.2.2. | Spectro Amalytical Instruments | MIDEX MID02 | spektrométer | 48 kV | 0.6 mA | 1201-2/2009 |  | 4861-2/2009
4.2.2. | Spectro Amalytical Instruments | Spectro Midex M | spektrométer | 50 kV | 0.6 mA | 379-1/2007 |  | 4552-2/2007
4.2.2. | Spectro Amalytical Instruments | Spectro Xepos | spektrométer | 50 kV | 1 mA | 3401-1/2002 | 18-72/2002
4.2.2. | Spectro Analytical Instruments | iQ | spektrométer | max. 50 kV | max. 10 mA | 977-2/2010 |  | 3058-2/2010
4.2.2. | Spectro Analytical Instruments | xSORT | spektrométer | max. 40 kV | max. 0,01 mA | 1781-2/2010 |  | 4669-2/2010
4.2.2. | METOREX | COURIER 10 (LXTA1634Rtg.cső) | ólom és kéntartalom mérő | 8 kV | 0,3; 0,35 mA | 2017/98. | 49-37/98.
4.2.2. | METOREX INC Oy. | X-MET 920 XRT-H |  | 30 kV |  | 2815-1/96.
4.2.2. | METOREX INC Oy. | X-MET 920 XRT-L |  | 8 kV |  | 2815/96.
4.2.2. | HORIBA (Japán) | MESA-500 | Finomszerkezet vizsgáló | 50 kV | 500 µA | 3179/1998 | 49-6/1999
4.2.2. | SII Nano Technology Inc., (Japán) | SEA 1000A | asztali XRF anyagvizsgáló | 15kV és 50 kV (dual) | max. 1mA | 1089-1/2012 |  | KEF-11864-2/2012
4.2.2. | Thermo Ficher Scientific | ARL ADVENT'X | spektrofotométer | 60 kV | 80 mA | 1662-1/2008. |  | 1697-2/2009.
4.2.2. | Amptek | Mini-X |  | 40 kV | 100 µA | 2186-2/2010. | 346-2/2011.
4.2.2. | TRACOR X-RAY (USA) | Spectrace 5000/TX-5000 | spektrofotométer | 50 kV | 0.35 mA | 3148/89. | 15459/89.
4.2.2. | CARL-ZEISS JENA (NDK) | VRA-30 |  | 40 kV | 60 mA | *1321/85.
4.2.2. | Németország | VEM 40.784/6 | Finomszerkezet vizsgáló |  |  | *718/84.
4.2.2. | VG Scientific Ltd.(England) | ESCASCOPE | Finomszerkezet vizsgáló | 15 kV | 35 mA | 1219-1/2003
4.2.2. | Jordan Valley AR, Inc. | EX -3600 | spektrométer | 50 kV | 1000 µA | 1464-1/2003
4.2.2. | ATOMIKA INSTRUMENTS | EXTRA IIA/TXRF | spektrométer | 60 kV | 80 mA | 1001/94. | 1859/95.
4.2.2. | X-Ray Optical Systems, Inc. | Sindie 7039 XR3 | spektrométer | 50 kV | 1,5 mA | 2271-2/2012 |  | KEF-13434-2/2012