AZ ÁLLANDÓSÁGI VIZSGÁLATOKRÓL A RÖNTGEN

ASSZISZTENSEK ÉS AZ ASSZISZTENSKÉPZÉS SZEMSZÖGÉBŐL

Előadó: Berecz András Szent-Ágotai János Szakképző Iskola Műszaki Ismeretek tanára.

Miért van szükségünk minőségi vizsgálatokra a röntgenberendezéseknél?

  - hogy a berendezéseink hosszútávon jó minőségű diagnózis felállítását biztosítsák,

  - hogy az asszisztens a munka végzéskor ismerje a berendezés jellemzőit, akár a csökkent jellemzőket is.

  - hogy időben jelezni tudjuk a szerviz- szakembereknek, milyen javításokra, karbantartásokra,
beállításokra van szükség,

  - hogy a kórház gazdasági vezetése részére jelezni tudjuk, milyen nagyjavításra, részegység cserére, esetleges berendezés leselejtezésre van szükség

Milyen kötelezettségek miatt kell a minőségbiztosítással foglalkoznunk?

A kórházak is egyre gyakrabban megszerzik az ISO 9001 minősítést, melynek része a megfelelő minőségbiztosítási követelmények teljesítése.

Ennek keretében a szabvány előírásoknak és törvényi előírásoknak a teljesítése szükséges.

Vannak olyan ellenőrzések, melyeket a józan paraszti ész szerint a minőség megőrzése céljából szükségesnek tartunk.

Remélhetőleg e két szempont minél nagyobb részben átfedi egymást. Az előírásoknak része olyan papírmunkák elvégzése, amelyeket nem minden esetben tartunk szükségesnek, de mégis kötelező.

Vannak olyan ellenőrzéseink (pl. szemrevételezés, funkcionális ellenőrzések), melyeket az

előírások nem tartalmaznak, de én szükségesnek tartok.

A minőségbiztosításhoz szükséges szabványelőírások:

MSZ IEC/TR2 61223-1 Készülékek állapotfelmérése és rendszeres vizsgálata orvosi

röntgendiagnosztikai osztályokon, l . rész Általános szempontok.

MSZ IEC/TR2 61223-2 Készülékek állapotfelmérése és rendszeres vizsgálata orvosi

röntgendiagnosztikai osztályokon.

2-1 . rész Állandósági vizsgálatok filmelőhívó automaták

2-2. rész Állandósági vizsgálatok felvételi kazetták, film-fólia kapcsolata

2-3. rész Áüandósági vizsgálatok sötétkamra világítás

2-8. rész Állandósági vizsgálatok sugárvédelmi árnyékolások, védőeszközök

2-9. rész Állandósági vizsgálatok közvetett átvilágító, felvételező berendezések

2-10. rész Állandósági vizsgálatok mammográfiás berendezések

2-1 l . rész Állandósági vizsgálatok általános közvetlen felvételező berendezések

2-12. rész Állandósági vizsgálatok filmnéző szekrények

MSZ EN 61223-3. Készülékek állapotfelmérése és időszakos vizsgálata gyógyászati képalkotó diagnosztikai osztályokon.

3-1. rész Átvételi vizsgálatok. Felvételi és átvilágító berendezések képalkotási jellemzői Rendeletek:

EüM 1 6/2000. (VI. 8.) rendelete az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.

EüM 47/1 999. (X. 6.) rendelete az orvostechnikai eszközökről.

EüM 3 l /200 1 .(X.3 .) rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről.